Specifikáció - Univerzális mikroszkóp kiegészítőkkel

Előírt paraméterek

Mikroszkóp jellemzők (TAKAGI OM-6-E operációs LED mikroszkóp):

Egyenes univerzális binokuláris tubus

Okulár nagyítása: 12.5XW széles látószögű

Nagyításváltó: 3 fokozatú kézi nagyításváltó

Teljes nagyítás: 4.7X / 7.8X / 12.5X

Standard objektív F=200 mm

Motoros fókusz, lábkapcsolós vezérléssel, fókuszálási tartománya: 30 mm

Megvilágítás jellemzői:

Direkt megvilágítás, LED fényforrással

Megvilágítási mező átmérője: kb: 55 mm,

Fényerőszabályozása 9 fokozatú

Szűrők: hőelnyelő, kék korrekciós, kobaltkék, zöld

Kialakítása:

Álló kialakítás, gördíthető talapzattal

Talprész mérete: 600 mm x 600 mm

Tömege: 62 kg

A kar max. kinyúlása: 1045 mm

A kar függőleges mozgási tartománya: 400 mm

Tartozékok:

S11-01 Sugárosztó kétoldali optikai csatlakozással – 1 db

O08-22 Kamera adapter C-csatlakozós kamerához – 1 db

UC30-36 Euromex CCD kamera közvetlen HDMI kimenettel és USB csatlakozással, SD kártyával – 1 db

Kamera modul saját szoftverrel rendelkezik, közvetlen USB egérrel kezelhető

Kép rögzítése min. 5Mpixel

Video rögzítése: 1080p