Specifikáció

Hielscher UP200St típusú ultrahangos processzor (2 db szonotródával)

Hielscher UP200St típusú ultrahangos processzor:

- Teljesítmény: 200 W

- Frekvencia: 26 kHz

- Érintőkijelzős

- Hőmérséklet szenzort és hálózati kábelt tartalmaz

- Titánium szárral

- Átmérő: 14 mm

Szonotródák:

1 db S26d2 típusú titán szonotróda

- Átmérő=2mm

- Hossza = 120 mm

- Térfogat/Minta mennyiség: 2-50 ml

- Autoklávozható

1 db S26d14 típusú titán szonotróda

- Átmérő= 14 mm,

- Hossza = 80 mm

- Térfogat/Minta mennyiség: 50-1000 ml

- Autoklávozható