SPECIFIKÁCIÓ

Crystal 7 RO + DI víztisztító berendezés – 1 db

- Grade II vízminőség analitikai felhasználásra

- a tisztított víz vezetőképessége: 0.055-0.1 μS/cm

- a termelt víz mennyisége (tartályra): 10 L/óra

- előszűrés aktívszenes és 5 µm mechanikai szűréssel

- 735 gyantatartály Spectrum ION-X MB DI gyantával

- 60 literes, a berendezéssel kompatibilis tartály

- a berendezés méretei (szé x mé x ma): 54 cm x 21 cm x 50 cm

- 24 hónap garancia a berendezésre

- CE megfelelősség a berendezésre

- szervizelés

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a telepítés, üzembe helyezés és betanítás költségeit is.