Specifikáció

| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Tartozékok amiket tartalmaznia kell | Egyéb elvárt szolgáltatások |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisméretű, kompakt, vertikális áramlású lamináris fülke steril munkavégzéshez maximális mintavédelemmel - Kétféle, alsó vagy felső beáramlású részlegesen recirkulált függőleges áramlású üzemmód - Elektronikusan vezérelt centrifugál ventilátor - Nagy hatékonyságú részecskeszűrő (EN1822-1): H14, amelynek hatásfoka 99.995% a 0.1-0.2 micron nagyságú részecskék tekintetében - Beépített üzemóra számláló a HEPA szűrő élettartamának figyelésére - Beépített fluoreszcens megvilágítás - Fényintenzitás a munkafelületen: min. 750 LUX - Kimeneti légszűrő vagy előszűrő az üzemmódtól függően. - Rozsdamentes acélból készült kivehető, perforált munkafelület - 5 mm vastag edzett üvegből készült felhajtható előlap és oldalsó üvegpanelek - Biztonsági kapcsolóval ellátott előlapra szerelt UV lámpa (kapcsoló a fedél eltávolítása esetében automatikusan lekapcsolja az UV-lámpát) - Tartozék állvány - Érintőgombos vezérlőpanellel kapcsolható világítás, UV-fény, ventilátor - Csendes működés, zajszint: <60 DB(A) - Teljes mérete (állvány nélkül) (szél. x mély. x mag.): max. 850 x 600 x 850 mm - Munkatér mérete (szél. x mély. x mag.): min. 700 x 400 x 500 mm - Tömege: max. 60 kg - CE megfelelősség | BioAir Aura Mini+ | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | Tartozék: állvány, | A készülék felhasználási helyszínre és helyre történő szállítása (3. emeletre; teherlift van az épületben), összeszerelése és üzembe helyezése, betanítás. A készülék meghibásodása esetén a kiszállás és javítás megkezdése 2 munkanapon belül Minimum garancia: 1 év garancia |