Vákuumkompatibilis elektronikai összekötők

1. 301-KAP-RIB10   3,00 m - 1 db

Kapton ribbon cable,7x0.12mm, 1KV, 10 wires, KAP301

UHV Ribbon Cable (7x 0.12mm), 1KV, Copper Silver plated, MOQ 1m, increment 0.5m - Kapton szalagkábel 7x0.12mm, 1KV, 10 vezeték, KAP301; Réz ezüstözött, MOQ 1m lépésenként 0,5m

2. 211-FS15-HV-V2 - 5 db

Sub-D Socket, female, 15pins, High Vac.

Sub-D connector, female, High Vacuum Version, temp. max. 110°C, 15 way -

15 tűs érintkező, anya, magasvákuum (HV) kompatibilis,

Sub-D aljzat, anya, 15 tűs, (HV).

Sub-D csatlakozó, anya, nagyvákuumú változat, hőm. max. 110°C, 15 utas

3. 211-MS15-HV-V2 - 3 db

Sub-D Socket, Plug, male, 15pins, High Vac. Dwg No: 211-MSX-HV-V2 1 2 00 Sub-D socket, male, High Vacuum, 15 pins, Temperature: 110°C –

15 pin, apa, magasvákuum (HV) kompatibilis, Sub-D aljzat, dugó, 15 tűs, magas vákuum. Dwg No: 211-MSX-HV-V2 1 2 00

Sub-D aljzat, dugasz, nagy vákuum, 15 tűs, Hőmérséklet: 110°C

4. 211-FS09-HV-V2 - 3 db

Sub-D Socket, female, 9pins, High Vac. Dwg No: 211-FSX-HV-V2 1 1 00 This item is RoHS compliant. Sub-D connector, female, High Vacuum Version, temp. max. 110°C, 9 way - 9 tűs, anya, magasvákuum (HV) kompatibilis

Sub-D aljzat, anya, 9 tűs, High Vac.

Dwg No: 211-FSX-HV-V2 1 1 00

Ez az elem RoHS-kompatibilis.

Sub-D csatlakozó, anya, nagyvákuumú változat, hőm. max. 110°C, 9 irányú

5. 211-MS09-HV-V2 - 3 db

Sub-D Socket, Plug, male, 9pins, High Vac. Dwg No: 211-MSX-HV-V2 1 1 00 Sub-D connector, male, High Vacuum Version, temp. max. 110°C, 9 way –

9 pin, apa, magasvákuum (HV) kompatibilis,

Sub-D aljzat, dugó, 9 tűs, magas vákuum.

Dwg No: 211-MSX-HV-V2 1 1 00

Sub-D csatlakozó, apa, nagyvákuumú változat, hőm. max. 110°C, 9 irányú

6. 211-HSG-D15-SR-V3 - 5 db

Vacuum compatible connection housing  - vákuumkompatibilis csatlakozó ház

7. 212-PINF-25 - 3 db

25x Crimp pins for Sub-D, female UHV & HV

Z.Nr.: 212-PINF 1 1 0

Crimps for Sub-D connectors, female, für UHV and HV, 25 off -

csomagonként 25 db krimpelő tű UHV&HV kompatibilis Sub-D anya csatlakozó

8. 220-CON12-SR - 3 db

CM Socket,female,12 pins included &strain relief - CM aljzat, anya, 12 érintkező és feszültségmentesítő

9. 220-CON12-AIR - 4 db

CM Socket, female, 12 pins, air side - CM aljzat, anya, 12 tűs, levegő oldali