Homeothermic Monotoring system rendszer / Hőmérséklet kontrol rendszer in vivo kisállat műtéthez melegítő paddal és hőmérséklet mérővel beszerzése

A kisállat műtéte alatt az altatott állat hőmérsékletét folyamatosan méri a hőmérséklet mérő által;

a hozzá tartozó melegítő műtéti padot a beállított értéken tartja.

Ha eltérést észlel a beállított melegítő pad és az állat hőmérséklete között, hangriasztással figyelmeztet.

Elvárás: 2 állat egyidőben történő monitorozása

Ennek megfelelően a rendszer állhat egy készülékből, egy paddal – ebben az esetben két készülék szükséges – vagy egy készülékből két paddal.

szükséges :

monitor rendszer (2 állathoz)

2 állathoz nagy méretű melegítő pad  min. 10* 20 cm

2 állathoz szükséges hőmérséklet próba

legyen benne riasztó rendszer!

Kérjük a szállítási költséget feltüntetni.

Elvárt garancia: 12 hónap

Az ajánlatban kérjük a katalógus számokat feltüntetni és a készülék leírásának specifikációját csatolni.