SPECIFIKÁCIÓ

1 db Kompakt izokratikus HPLC rendszer

- manuális injektor 100ul-es mintahurokkal

- pulzálás mentes izokratikus pumpa 0,1-10ml, 400bar

- UV/VIS detektor 180-680nm

- Vezérlő és kiértékelő szoftverrel

- üzembehelyezés a helyszínen és 2 év garancia

A HPLC rendszerrel kompatibilis kiegészítő alkatrészek (fogyó eszközök):

- 2db UV lámpa a fenti HPLC konfigurációhoz

- 6db bemeneti szelep a fenti HPLC készülékhez - alkatrész

- 6db kimeneti szelep a fenti HPLC készülékhez - alkatrész

- 4db dugattyú tömítés a fenti HPLC készülékhez

Az alábbi paramétereknek megfelelő HPLC kolonnák (fogyó eszközök):

1 db  Királis HPLC kolonna (Kolonna 1.):

Hossz: 250mm

Belső átmérő: 4,6mm

Szemcseméret: 5µm

Állófázis: immobilizált Cellulose tris(3,5-dichlorophenylcarbamate)

1 db  Királis HPLC kolonna (Kolonna 2):

Hossz: 250 mm

Belső átmérő: 4,6 mm

Szemcseméret: 5 µm

Állófázis: immobilizált Amylose tris(3,5-dimethylphenylcarbamate)

1 db  Királis HPLC kolonna (Kolonna 3):

Hossz: 250 mm

Belső átmérő: 4,6 mm

Szemcseméret: 5 µm

Állófázis: immobilizált Amylose tris(3-chloro-5-methylphenylcarbamate)

3 db Kéregszerkezetes HPLC kolonna (Kolonna 4):

Hossz: 150mm

Belső átmérő: 4,6mm

Szemcseméret: 5µm

Állófázis: pH(1-12) stabil C18

1 db Kéregszerkezetes HPLC kolonna (Kolonna 5):

Hossz: 150mm

Belső átmérő: 4,6mm

Szemcseméret: 5µm

Állófázis: Bifenil