Liebherr FRFvg 4001 Performance hűtőszekrény – 1 db

bruttó 420 literes hűtőszekrény

ventilációs hűtési rendszer

zárható teli ajtó

hűtési tartomány: +1/+15°C között

3 fokozatban állítható páratartalom; SuperCool funkció

ajtóba integrált érintőgombos monokróm kijelző

digitális hőmérséklet kijelzés

optikai és akusztikus riasztási funkciók: eltérő hőmérséklet, ajtó nyitva

maradás és áramkimaradás esetén, az áramellátás helyreállásával

integrált adatmemória: elmúlt időszak (kb. 42 nap) min/max. hőmérsékleti

értékeinek eltárolása és kijelzőn történő megjelenítése

kívül fehér színű porszórt acél burkolat

egy darabból készült, hőformázott, fehér színű polisztirol (környezetbarát)

belső burkolat

5 db megerősített polc, 460x423 mm méretű, fehér színű védőbevonatos

acél rácspolc, STOP funkcióval; padlórács

a polcok magassága 35 mm-ként állítható

polconkénti terhelhetőség: max. 45 kg;

az ajtó 90°-os nyitási szög felett nyitva marad, ez alatt önműködően csukódik

és nyitásának iránya megfordítható; higiénikus, cserélhető ajtószigetelés

ergonomikus alumínium fogantyú

automatikus leolvasztás

szintező talpak

FCKW-FKW mentes hűtőközeg (R 600a) és falszigetelés (45 mm)

éves energiafogyasztás: 514 kWh

Szélesség: 59.7 cm

Magasság:188.4 cm

Mélység: 65.4 cm

Gorenje NRK6181PW4 Kombinált hűtőszekrény – 1 db

Energiaosztály A-tól (hatékony) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán: A+ 
Méretek (SZx M x M): 59,5 × 178,5 × 59 cm 
Ajtó anyaga: Maratott fém 
Ajtónyitás: Megváltoztatható ajtónyitásirány 
Kerekek hátul: 2 
Klimaosztály: SN, N, ST 
1 kompresszor 
Bruttó/nettó űrtartalom: 312 / 287 l 
Normáltér bruttó/nettó űrtartalma: 215 / 207 L 
Fagyasztó bruttó/nettó űrtartalma: 97 / 80 L 
Fagyasztó kapacitás: 9 kg/24h 
Max. tárolási idő áramszünet esetén (óra): 16 h 
Elektronikus vezérlés 
Total NoFrost: van
3D-s légkeringtetés (ventilátor): MultiFlow ventiláció a normáltérben 
LED izzó 
4 üvegpolc 
Palacktartó az ajtóban: Üvegtartó polc rögzítő ujjacskák nélkül 
Polcok a hűtőajtóban: 2 ajtópolc 
Zöldségtartó rekesz: 1 db zöldségtartó rekesz 
2 tojástartó (12×) 
Fagyasztórekesz: 3 rekesz 
1 normál jégkockatartó 
Energiafelhasználás: 0,75 kWh 
Zajszint: 38 dB(A)re1pW 
Csomagolási méretek: 64,5 × 186 × 62,8 cm 
Nettó súly: 57 kg 
Bruttó súly: 62 kg

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a 2. emeletre történő szállítást!