Specifikáció

- Üvegcsöves áramlásmérő - 1 db

- csatlakozó: G1/2" belső menetes

- anyagminőség: 1.4571 rozsdamentes acél

- mérőcső: boroszilikát

- úszó: korrózióálló acél

- rugó: 1.4571 rozsdamentes acél

- tömítés: EPDM

- mágnes: ferrit

- közeg: gáz

- mérési tartomány: 3-12 Nl/perc levegőre

- határérték kapcsoló: 2

- kapcsolási funkció: Ex-N/O

- Üvegcsöves áramlásmérő - 1 db

- csatlakozó: G1/4" belső menetes

- anyagminőség: 1.4571 rozsdamentes acél

- mérőcső: boroszilikát

- úszó: korrózióálló acél

- rugó: 1.4571 rozsdamentes acél

- tömítés: EPDM

- mágnes: ferrit

- közeg: gáz

- mérési tartomány: 1,5-5 Nl/perc levegőre

- határérték kapcsoló: 2

- kapcsolási funkció: N/O