HPLC oszlopok Specifikáció

Igényelt oszlopok és tulajdonságaik:

HPLC oszlopok

1. Fázis: C18 (ODS), Pórusméret: 100 Å, Részecskeméret: 5 µm, Méret (L x ID) 250x10 mm

2. Fázis: C18 (ODS), Pórusméret: 300 Å, Részecskeméret:  5 µm, Méret (L x ID) 250x10 mm

3. Fázis: C4, Pórusméret: 300 Å, Részecskeméret:  5 µm, Méret (L x ID) 250x10 mm

Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított maximum 42 naptári napon belül