Technikai paraméterek

Rozsdamentes asztal-görgős fékezhető lábakkal	3 db  (1 db tartóval)

Szélesség/hosszúság:120*150 cm

Magasság: 85-95 cm emelhető 2 cm beosztással 
Asztallap borítása 1mm rozsdamentes acéllemezzel

40*40 asztallap keret bordázott alátámasztással

A fent asztalokból 1 db asztal oldalán egy tartószerkezettel kérjük

120 cm-es oldalán egy tartó elemet /polcot/ 
55 cm befogóval 2 db C profil függőleges helyzetben
fólia hegesztő gép süllyesztve az asztallap síkjábanlesz elhelyezve rajta 
/eszköz méretei: 80,5cm*40cm 20 cm magassággal, mely az asztal 
lap síkjába süllyesztve lenne/