Specifikáció

| Termék megnevezése, pontos leírása | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| 1. Tömegáram-szabályzó RS-232/0-5 Volt mérő- és szabályzójel Viton O-gyűrű, 1/8” roppantógyűrű csatlakozó Közeg: argon, Pbe:5-30 BARG, Pki:0-24 BARG, Q: 0-50 nml/min | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2 |
| 2. Tömegáram-szabályzó RS-232/0-5 Volt mérő- és szabályzójel Viton O-gyűrű, 1/8” roppantógyűrű csatlakozó Közeg: argon, Pbe:5-30 BARG, Pki:0-24 BARG, Q: 0-100 nml/min | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 |