Specifikáció

Megnevezés: Recirkulációs hűtőtartállyal egybekötött manuális vágógép, amely alkalmas kőzetminták darabolására.

Követelmények:

- A vágógépet háromfázisú villanymotor működtesse

- A vágás zárt mintatérben történjen, a vágótárcsa külső, manuális mozgatásával

- A vágógép 250 mm x 1,1 mm x 32 mm dimenziójú, fémkötésű gyémánt vágótárcsával legyen felszerelve

- A vágás közben a vágótárcsát és a mintát, egy külső tartályból, keringetőszivattyúval mozgatott hűtőfolyadék hűtse. A hűtőfolyadék a vágógép és a hűtőfolyadékot tartalmazó tartály között recirkuláljon

-  Az ajánlat tartalmazza a különböző alakú minták rögzítésére alkalmas leszorító befogókat, azaz legalább:

- 1 db satus gyorsbefogót legalább háromféle befogópofa párral;

- 1 db függőleges leszorítót szabálytalan alakú minták vágásához;

- 1 db hosszabbító kart a függőleges leszorítóhoz; és legalább

- 4 db profilos papucsot a függőleges leszorítóhoz.

- Az ajánlat tartalmazza a hűtőfolyadékhoz szükséges hűtő (legalább 4 l) és tisztító adalékanyagokat (legalább 1 l), valamint a hűtőfolyadék tisztántartásához szükséges eldobható szennyfogó zsákot (legalább 20 db).

- Az ajánlati ár tartalmazza a gép leszállításának, beüzemelésének és betanításának költségeit!