| SPECIFIKÁCIÓ - SZTE/2022/PB12056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termékmegnevezés | Alapanyag | Fonal méret | Fonal hossz | Fonal színe | Tűtípus | Tűméret | Tű görbület | Kiszerelés | Tű-fonál csatlakozási technika | Tű átmérő | Bevonat |
| PROLENE ¦ blue ¦ monofilament ¦ 1xBV130-5 MP ¦ 8-0 ¦ 13cm ¦ 12 | PROLENE | 8-0 | 13 cm | kék | körtű | 6,5 mm | 3/8C | 12 levél/doboz | lézerfúrt tű-fonál illesztés | 6 mm | a tű teljes hossza speciális microszilikonnal bevont |
| PROLENE ¦ blue ¦ monofilament ¦ 1xBV100-4 ¦ 9-0 ¦ 13cm ¦ 12 | PROLENE | 9-0 | 13 cm | kék | Taper Point | 5,1 mm | 3/8C | 12 levél/doboz | csatornás tű-fonál illesztés | 4 mm |  |
| PROLENE ¦ blue ¦ monofilament ¦ 1xBV100-4 ¦ 10-0 ¦ 13cm ¦ 12 | PROLENE | 10-0 | 13 cm | kék | Taper Point | 5,1 mm | 3/8C | 12 levél/doboz | csatornás tű-fonál illesztés | 4 mm |  |
| ETHILON ¦ black ¦ monofilament ¦ 1xBV50-3 ¦ 11-0 ¦ 5cm ¦ 12 | ETHILON | 11-0 | 5 cm | fekete | Megerősített körtű | 3,8 mm | 3/8C | 12 levél/doboz | csatornás tű-fonál illesztés | 2 mm |  |