Specifikáció – PB12337

- Microscope Primovert KMAT (T. kód: 491206-9880-010) 1 db

- Primovert with binocular phototube (T.kód: 415510-1101-000) 1 db

- Condenser 0.4 for Primo Vert (T.kód: 415510-1700-000) 1 db

- Plan-Achromat 4x/0.10 Ph0 (T.kód: 415500-1619-000) 1 db

- Plan-Achromat 20x/0.25 Ph1 (T.kód: 415500-1605-001) 1 db

- LD Plan-Achromat 20x/0.30 Ph1 (T.kód: 415500-1614-000) 1 db

- LD Plan-Achromat 40x/0,50 Ph1 (T.kód:415500-1617-000) 1 db

- Phase stop Ph 0/0.4 Primo Vert (T.kód:415510-1810-000) 1 db

- Phase stop Ph 1/0.4 Primo Vert (T.kód: 415510-1811-000) 1 db

- 2-position Ph slider for Primo Vert (T.kód: 415510-1806-000) 1 db

- LED illumination for Primovert (T.kód: 415510-1201-001) 1 db

- Microscopy Camera Axiocam 208 color (T.kód: 426570-9001-000) 1 db

- WI-fi adapter package (T.kód: 426570-9110-000) 1 db

- Camera adapter P95-C ½” 0,5x f/Primo (T.kód: 415500-1811-000) 1 db

garanciális feltételek: minimum 12 hónap