Specifikáció

| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség | Kért mennyiség (darab) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? | Megjegyzés |
| Hydrogen Peroxide Test Method: photometric 0.015 - 6.00 mg/l H2O2 Spectroquant® | 1187890001 | nem | 100 darab | 100db/doboz | nem |  |
| Ammonium Test Method: photometric 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® | 1006830001 | nem | 100 darab | 100db/doboz | nem |  |
| Iron Test Method: photometric 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant® | 1147610002 | nem | 250 darab | 250 db/doboz | nem |  |
| Phosphate Cell Test 3.0 - 100.0 mg/l PO4-P 9 - 307 mg/l PO43- 7 - 229 mg/l P2O5 Spectroquant® | 1006730001 | nem | 100 darab | 25 db/doboz | nem |  |
| Phosphate Cell Test 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P 1.5 - 76.7 mg/l PO43- 1.1 - 57.3 mg/l P2O5 Spectroquant® | 1147290001 | nem | 100 darab | 25 db/doboz | nem |  |

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre, kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre, más mennyiségre és más kiszerelésre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség | Kért mennyiség (darab) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? | Megjegyzés |
| Analitikai mérleg, mérési tartomány: min 220 g; ismételhetőség:, 0,1 mg; linearitás: 0,2 mg; tányérátmérő: minimum 90mm; csatlakozók: RS232 és/vagy USB; belső kalibrációval rendelkezzen; hálózati tápforrással történő üzemeltetés, az ajánlat tartalmazza a szabványos hálózati adaptert; analitikai/védő búrával rendelkezzen; rozsdamentes mérlegtányér; max 15 kg össztömeg | Ohaus Pioneer PX224 | nem | 1 | - | - | Elvárt garancia minimum 12 hónap, hosszabb idejű garancia is elfogadható |

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

| 3. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség | Kért mennyiség (darab) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? | Megjegyzés |
| digitális, mechanikusan állítható térfogatú pipetta, 100-1000l térfogatú Digitális térfogat. | - | igen | 3 | - | - | Elvárt garancia minimum 12 hónap, hosszabb idejű garancia is elfogadható |
| digitális, mechanikusan állítható térfogatú pipetta 1000-5000l térfogatú Digitális térfogat | - | igen | 3 | - | - | Elvárt garancia minimum 12 hónap, hosszabb idejű garancia is elfogadható |

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki (és egyéb) paraméterében teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.

| 4. részajánlati kör |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség | Kért mennyiség (darab) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? | Megjegyzés |
| Többcsatornás laboratóriumi pH, vezetőképesség, ionerősség, oldott oxigén, sótartalom és hőmérséklet mérő műszer - Szükséges minimális mérési tartományok: pH: -2....+16 pH ion: 0.01 ng/l...100 g/l vezetőkép.: 0...2000 mS/cm sótartalom: 0.0...70.0 TDS: 0...100.0 g/l oldott oxigén: 0...60.00 mg/l hőmérséklet -5.0...+105.0°C - USB csatlakozó és szoftver - A műszerhez kapható legyen azzal kompatibilis, karbantartásmentes oldott oxigénmérő elektród (ami nem igényel membráncserét), illetve az alább felsorolt ionszelektív elektródok. | - | igen | 1 | - | - | A megjelölt minimálisan elvárt mérési tartományok korlátlan mértékben lehetnek szélesebbek a megjelölt értékeknél. Elvárt garancia minimum 24 hónap, hosszabb idejű garancia is elfogadható |
| Fenti mérőműszerrel kompatibilis, karbantartásmentes oldottoxigén mérő elektród (aminek nem kell cserélni a membránját) Szükséges minimális mérési tartomány: 0-15 mg/L Minimális hőmérséklet-tartomány: 1-50°C | - | igen | 1 | - | - | A mérési tartomány és a hőmérséklettartomány lehet szélesebb a megjelölt értékeknél. |
| Fenti mérőműszerrel kompatibilis pH mérő elektród Szükséges minimális mérési tartomány: 0-13 Minimális hőmérséklet-tartomány: 1-50°C | - | igen | 1 | - | - | A mérési tartomány és a hőmérséklettartomány lehet szélesebb a megjelölt értékeknél. |
| Fenti mérőműszerrel kompatibilis vezetőképesség mérő elektród Szükséges minimális mérési tartomány: 0-200 mS/cm Minimális hőmérséklet-tartomány: 1-50°C | - | igen | 1 | - | - | A mérési tartomány és a hőmérséklettartomány lehet szélesebb a megjelölt értékeknél. |
| Fenti mérőműszerrel kompatibilis ammónium koncentrációt mérő ionszelektív elektród Szükséges minimális mérési tartomány: 0,1-18000 ppm Minimális hőmérséklet-tartomány: 1-50°C | - | igen | 1 | - | - | A mérési tartomány és a hőmérséklettartomány lehet szélesebb a megjelölt értékeknél. |
| Fenti mérőműszerrel kompatibilis nitrát koncentrációt mérő ionszelektív elektród Szükséges minimális mérési tartomány: 0,5-60000 ppm Minimális hőmérséklet-tartomány: 1-50°C | - | igen | 1 | - | - | A mérési tartomány és a hőmérséklettartomány lehet szélesebb a megjelölt értékeknél. |
| Fenti pH mérő elektródhoz való 3M-os KCl oldat; minimum 500 ml | - | igen | 1 | minimum 500 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti pH mérő elektródhoz való elektródtisztító oldat; minimum 500 ml | - | igen | 1 | minimum 500 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti pH mérő elektródhoz való Puffer oldat (pH=4); minimum 500 ml | - | igen | 1 | minimum 500 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti pH mérő elektródhoz való Puffer oldat (pH=7); minimum 500 ml | - | igen | 1 | minimum 500 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti pH mérő elektródhoz való Puffer oldat (pH=10); minimum 500 ml | - | igen | 1 | minimum 500 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti nitrát mérő elektródhoz való kalibráló oldat, 1000 ppm; minimum 400 ml | - | igen | 1 | minimum 400 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti nitrát mérő elektródhoz való ionerősségbeállító oldat; minimum 400 ml, | - | igen | 1 | minimum 400 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti ammónium mérő elektródhoz való kalibráló oldat, 1000 ppm; minimum 400 ml | - | igen | 1 | minimum 400 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |
| Fenti ammónium mérő elektródhoz való ionerősségbeállító oldat; minimum 400 ml | - | igen | 1 | minimum 400 mL maximum 600 mL | a megadott tartományon belül | - |

Kérjük, hogy a kiírásban meghatározott típusú termékre, a meghatározott mennyiségre, kiszerelésre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki paraméterében teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.

Ahol megadásra került minimum és maximum tartomány, ott kérjük ennek megfelelő kiszerelésben adni az ajánlatot.