Specifikáció

| Termék megnevezése, pontos leírása, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség | Kért mennyiség (darab) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrogen Peroxide Test Method: photometric 0.015 - 6.00 mg/l H2O2 Spectroquant® | 1187890001 | nem | 100 darab | 100db/doboz | nem |  |
| Ammonium Test Method: photometric 2.0 - 150 mg/l NH4-N 2.6 - 193 mg/l NH4+ Spectroquant® | 1006830001 | nem | 100 darab | 100db/doboz | nem |  |
| Iron Test Method: photometric 0.0025 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant® | 1147610002 | nem | 250 darab | 250 db/doboz | nem |  |
| Phosphate Cell Test 3.0 - 100.0 mg/l PO4-P 9 - 307 mg/l PO43- 7 - 229 mg/l P2O5 Spectroquant® | 1006730001 | nem | 100 darab | 25 db/doboz | nem |  |
| Phosphate Cell Test 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P 1.5 - 76.7 mg/l PO43- 1.1 - 57.3 mg/l P2O5 Spectroquant® | 1147290001 | nem | 100 darab | 25 db/doboz | nem |  |

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre, kiszerelésre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre, más mennyiségre és más kiszerelésre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.