Specifikáció - UV/Vis spektrofotométer

Iktatószám: 2619-/2022

Paraméterek aminek mindegyikével a terméknek rendelkeznie kell:

- hullámhosszúság tartomány: minimum: 200-800 nm,

- kezelt küvetták száma: minimum négy darab 1 cm-es küvetta, a több a jobb,

- motoros küvetta továbbítás,

- spektrum felvételi lehetőség,

- LCD kijelző,

- adatmentési lehetőség USB-n keresztül,

- számítógépes vezérlés megoldható,

- sávszélesség legfeljebb 5 nm, a kevesebb a jobb,

- 48 órán belül megkezdett szervizszolgálatás.

- 11 héten belüli szállítás, ami ajánlattételi feltétel. Az ajánlat csak akkor lehet nyertes, ha ez a határidő is vállalásra kerül.

Mennyiség: 1 db