- Specifikáció webrára – Referenciavegyületek, fogyóanyagok - 4413

| 1. részajánlati kör |
| --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést elfogadunk? |
| erlotinib-hidroklorid, fehér vagy sárgás-fehér por, 50 mg tisztaság: ≥ 98% HPLC, oldékonyság: DMSO-ban 2,0 mg/mL koncentrációban melegítve tiszta, átlátszó oldatot ad, tárolási hőmérs.:-20°C |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | (50 mg) | igen |
| topotekán-hidroklorid hidrát, sárga por, 10 mg tisztaság: ≥ 98% HPLC, oldékonyság: DMSO-ban ≥20 mg/mL koncentrációban, tárolási körülmények: fénytől védve, -20°C-on |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | (10 mg) | igen |

| 2. részajánlati kör |
| --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést elfogadunk? |
| zselatináz (zselatin degradációs /zimográfiás) assay kit, 100 db, 96-üregű mikrotitráló lemezen kivitelezett fluorometriás méréshez elegendő, amely tartalmazza a következő összetevőket: zselatináz assay puffer, sejtlizáló puffer, pozitív kontrollként használható enzimelegy, zselatináz szubsztrát és FITC sztenderd (5 mM), szállítás jégen történjen, tárolási körülmények: fénytől védve, -20°C-on |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | 100 méréshez | igen |
| eldobható 12-csatornás rezervoir folyadékok elosztásához, steril, egyesével csomagolt, 100 db/doboz, gyártói kód: 4877 |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2 doboz | 100 db/doboz | igen |
| 96-üregű mikrotitráló lemez, tetővel, átlátszó polisztirén műanyagból, steril, egyesével csomagolt, egyenes aljú, a sejtek optimális kitapadása és osztódása céljából kialakított felületkezeléssel (TC-treated), 25-340 microL munkatérfogat, 392 microL teljes térfogat, 0,34 cm2 felület/üreg |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 doboz | 40 db/doboz | igen |
| 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2,5-difenil-2H-tetrazólium-bromid, 5 g rövidített név: MTT, sárga por, tisztaság: 98%, oldékonyság: 5,0 mg/mL vízben, tárolási körülmény: 2-8°C, olvadáspont: 195°C |  | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | 5 g | igen |