Specifikáció webrára 
Ultramélyhűtő láda mintatároláshoz

– II-217-63-3651- …/2020
EFOP-3.6.1-16-2016-00008 

Termék leírás, mennyiségi adat: 1 db
	Paraméter megnevezése
	Minimum követelmény 

	belső hasznos térfogata
	180-250 liter

	külső mérete
	szélesség: 80-110 cm

magasság: 80-110 cm

mélység: 60-90 cm

	működési hőmérséklettartomány
	-60 ⁰C  ̶  -86⁰C

	vezérlés
	elektronikus, digitális kijelzővel

	vészjelző
	vészjelzés áramszünet, hőmérséklethatár átlépése esetében

	HCFC-mentes hűtőközeg
	igen

	szigetelés vastagsága
	minimum 70 mm

	kulccsal zárható ajtó
	igen

	belső hőszigetelő fedél
	min. 1

	alacsony energiafelhasználás
	max. 8 kWh / 24h

	garancia
	min 1 év


