Specifikáció – rehabilitációs masszázsasztalok - 2554

Mennyiség: 20 db

- Anyaga: jól tisztítható, fertőtleníthető; műbőr bevonatú;

- Lábazat: fém;

- Fejrész: dőlésszöge pneumatikus rugók segítségével állítható; min. - 80 foktól - + 50 fokig;

- Méretek: hossz: 200 cm, szélessége: max.  70 cm;

- Magasság: mechanikusan állítható, kézzel, forgatókar segítségével, min 64-87 cm között;

- Terhelhetőség: min. 300 kg;

- Arckivágással és dugóval rendelkezzen.

Egyéb:

- Garancia: min. 12 hónap;

- Fizetés: 30 nap, átutalással.

A termékeket a teljesítési helyre szállítva, az épületen belülre, a meghatározott terembe rakodva szükséges átadni.