Specifikáció – laboreszközök VKE pályázathoz - 2866

| Megnevezés | Termékleírás | Darabszám |
| --- | --- | --- |

| Latex kesztyű, közepes, púderezett, 100 db/dob, (50 pár) | Egyszer használatos kesztyű, alkalmas orvosi, laboratóriumi, ipari, stb. felhasználásra. Anyaga: natúr színű latex. Nem steril. Mindkét kézen viselhető, ergonomikus. Mérete: közepes (7-8). CE MDD jelöléssel. 93/42/EEC direktívának megfelel (orvosi eszközök). Megfelel az EN 455, EN 374, EN 420, EN 380 sztenderdeknek. | 20 doboz |
| --- | --- | --- |
| Univerzális PP csőtartó, natúr | Autoklávozható rack, minden oldalon más-más méretű csöveket fogad. Centrifugacső: 4/50ml, v. 12/15 ml, ill. 32/d:12 mm (1,5-2 ml mikrocsövek), v. 32/0,5 ml. Rack mérete: 172x50x90 mm. | 2 db |
| Kémcsőállvány 12 férőhely. PP | Méret(mm): 190x60x80 Átmérő(mm): 20 | 10 db |
| Pipettatartó állvány, 213x114x222 mm, 50 férőhely | Anyaga: PP. 121°C-ig autoklávozható. Lyukátmérő: 16 mm | 4 db |
| Eppendorf cső tetővel, színtelen, beosztásos, 1,5 ml, 500 db/csomag | Anyaga: PP. Írható felülettel, lapos tetejű. Mérete: 10,2x39,9 mm. Autoklávozható 121 °C-on. Centrifugálható: 16.000 ford. | 1 csomag |
| Extraháló edény egyedi igény szerint |  | 12 db |
| Záródugó 34.5/35 az extrahaló edényhez 12 db |  | 1 csomag |
| Rezidium tartály csavaros kupakkal | Kompatibilis: FIWE Advance, UDK 139, UDK 149, UDK 159, UDK 169. Térfogata: 20 liter. | 5 db |
| Teflon fecskendőszűrő 0,45 μm, nem steril, 33 mm, 50 db/dob. | Hidrofób, szűrési seb. (izopropanol): 30/43 ml/min/cm2 Buborékpont: 0,8 bar. Szerves oldószerekkel és agresszív oldószerekkel szemben ellenálló. Alkalmazható: pH 1-14 | 4 doboz |
| Fecskendő Luer 2 ml, egyszer használatos, steril, rendelési egység: 100 db/csom | A névleges térfogaton túl meghosszabbított beosztás, 3 ml-ig használható. Kónusz: centrikus / luer csatlakozás. Skálabeosztás léptéke: 0,1 ml. Átlátszó henger. Fekete beosztás, kopásmentes. Biztonsági dugattyúfék. Latexmentes / PVC-mentes, szilikonolaj mentes. | 1 doboz |
| Laboratóriumi üveg, kék kupakkal, 250 ml, Simax üvegből | GL45, mérete: (d×h) 70 × 143 mm | 5 db |
| Laboratóriumi üveg, kék kupakkal, 500 ml, Simax üvegből | GL45, mérete: (d×h) 85 × 181 mm | 10 db |
| Laboratóriumi üveg, kék kupakkal, 1000 ml, Simax üvegből | GL45, mérete: (d×h) 101 × 230 mm | 10 db |
| Laboratóriumi üveg, kék kupakkal, 2.000 ml, Simax üvegből | GL45, mérete: (d×h) 136 × 265 mm | 10 db |
| PARAFILM lezáró fólia, 100 mm x 75 méter | Edények lezárásához alkalmas. Ellenáll a szervetlen savaknak, lúgoknak, poláros vegyi anyagoknak akár 48 órán keresztül is. | 2 tekercs |