Specifikáció – Lencsék

Iktatószám:  4292

UV FS Plano-convex lencse

Átmérő (diameter): 75mm vagy 3”

Anyag (material): ömlesztett kvarc (fused silica)

Bevonat (coating): broadband AR 700-900nm

3 db: 	Fókusztávolság (focal length): 1000mm, +/- 10mm

1 db: 	Fókusztávolság (focal length): 1500mm, +/- 15mm

2 db: 	Fókusztávolság (focal length): 2000mm, +/- 20mm