Specifikáció webrára -

Vízkezelési anyagok a Központi Kazánüzem számára - 2029

Specifikáció és igényelt mennyiségek:

- Tablettázott lágyítósó: 					60.000 kg
25 kg zsákos kivitel erős, nehezen szakadó zsákban.

Tablettás kivitel, min. NaCl tartalom 99,8%.

Feleljen meg a DIN 19604,

illetve a "nátrium-klorid vízlágyításhoz" szabványnak.

- Nátrium-hipoklorit 90 g/l: 					600 kg 
Ballonos kiszerelésben, az aktív klórtartalom a minimum 90 g/l

- Trinátrium foszfát (trisó): 					240 db
Kristályos, 0,5 kg kiszerelésben. Minimum P2O tartalom 18%.

- Citromsav monohidrát élelmiszeripari: 			150 kg
25 kg zsákos kiszerelésben. Az E330 követelményeinek feleljen meg.

- Nátrium-hidroxid oldat: 					300 kg 
Technikai minőségű, 48-50% ballonos kiszerelésben

- Borkén: 							300 kg
25 kg-os alu zsákos kiszerelés

- Szalmiákszesz 						20 kg

20 literes kiszerelés

FONTOS! A nyertes szállítóval keretszerződés jön létre. A szerződéskötéstől számított 1 éven keresztül az igénylő egység által történő lehívások szerint szakaszos lehívással történik a termékek beszerzése. Az eseti lehívások e-mailes megkeresés alapján történnek az igénylői kapcsolattartó részéről.

Szállítási határidő: rendeléstől számított 5 munkanapon belüli teljesítés.

A KIAJÁNLOTT ÁR NEM EMELKEDHET A KERETSZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ALATT

A szállítási költséget is tartalmaznia kell a kiajánlott árnak!