Specifikáció webrára – Kísérletező eszközök középiskolásoknak két részajánlati körben

Iktatószám: 2252

Kérjük, hogy amennyiben mindkét részajánlatik körre pályáznak:

- a részajánlati körökre külön-külön feltöltésben nyújtsák be ajánlatukat

1. részajánlati kör:

Elektromosság és mágnesesség – tanulókísérleti eszköz készlet – csak komplett gyári készletet fogadunk el, különálló eszközökből összeállított ajánlatot az eszközök közötti kompatibilitás biztosítása miatt nem áll módunkban elfogadni:

A 28 darabos készlet tartalmazzon legalább 1-1 db-ot az alábbiakból (ahol több darabot kérünk egy adott termékből, ott azt az adott terméknél külön jelezzük):

- Állvány.

- Műanyag rúd.

- Üveg rúd.

- Hőmérő.

- Iránytű.

- Rúdmágnesek (2 db).

- Multiméterek (univerzális műszer A25 típus, 2 db).

- Újra tölthető elemek 4 db, töltővel.

- Vezetékek (10 db, kettő krokodil csipesszel).

- Lenz törvényét demonstráló készlet.

- Kapcsoló elem.

- A koaxiális tekercsek külső tekercsének vasmagja.

- Egyenáramú áramforrásként használatos adapter (lépcsőzetesen változtatható feszültséggel, 1,5-12 V, 500 mA).

- Vasreszelék 1 üveg/1 doboz.

- Dörzsölési elektromosság létrehozására szolgáló textília.

- Elektrosztatikai inga.

- Vasgolyók (2 db).

- Vízszintes fém szerelő lap.

- Adapterek, újratölthető elemekhez (2 egy hellyel, és 1 két hellyel).

- Ellenállások (lapkákra szerelve, 1 Ohm, 50 Ohm, 100 Ohm, 150 Ohm).

- Potenciométer.

- Kapcsoló.

- Egyenáramú áramforrás szimbóluma.

- Égő foglalat (2 db).

- Elektroszkóp.

- U alakú mágnes.

- Kaloriméter.

- Koaxiális tekercsek (legalább 2 db).

Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított maximum 4 hét, de legkésőbb 2022. október 17.

2. részajánlati kör:

Mechanikai kísérletező készlet - csak komplett gyári készletet fogadunk el, különálló eszközökből összeállított ajánlatot az eszközök közötti kompatibilitás biztosítása miatt nem áll módunkban elfogadni

A 35 db-os készlet tartalmazzon 1-1 db-ot az alábbiakból (ahol több darabot kérünk egy adott termékből, ott azt az adott terméknél külön jelezzük)

A rugalmasság tanulmányozására szolgáló skála.

Súlypont meghatározására szolgáló alakzatok (2 db).

Kapcsoló elemek (2 db).

Egyszerű digitális kronométer.

Szögmérő.

Törlő szivacs.

U alakú üvegcső, tartólemezzel és nyéllel.

Filctoll.

Dinamóméterek (rugós erőmérők 1N, 2,5N).

Mérőhenger.

Csővel ellátott fecskendő.

Nyomásmérő szonda, műanyag csővel.

A lejtő beállítására szolgáló rúd.

Rudak 10x400 mm (összecsavarozhatóak, a kísérleti eszközök összeépítéséhez szükséges darabszámban).

Mikola cső.

Lyukakkal ellátott fém sín.

Csigák akasztó horoggal (2 db).

Légpárnás eszköz.

360°-os szögskála.

Műanyag cső.

Fahasáb akasztó horoggal.

Csúszó csatlakozók (2 db).

Terhelhető kiskocsik, akasztó horoggal (legalább 2 db).

Alumíniumsínre szerelhető csiga.

Mikola cső állvány.

Fémhenger akasztó horoggal.

Csavar a kerekek rögzítésére.

Mágnesek (legalább 2 db).

Fonalak (5 db).

Spirálrugók (2 db).

Akasztó horgok (64 mm, a kísérleti eszközök összeállításához szükséges darabszámban).

Lufik (3 db).

Súlyok készlete.

Alumínium sin.

Milliméterpapír.

Elvégezhető kísérletek:

Hosszúság, terület, térfogat mérése.

Tömeg, erő, súly mérése.

Sűrűség meghatározása.

Tehetetlenség vizsgálata.

Testek közötti kölcsönhatások vizsgálata.

Sebességmérés, egyenletes mozgás vizsgálata.

Rugalmas erő tanulmányozása.

Súrlódási erő vizsgálata.

Dinamika törvényeinek igazolása.

Eredő erők összetétele.

Párhuzamos erők összetétele.

Testek súlypontjának meghatározása.

Erőkarok vizsgálata.

Lejtő kísérletek.

Hidrosztatikai nyomásmérés.

Archimédesz törvényének igazolása.

Oszcillációs mozgás vizsgálata.

Szállítási határidő: szerződéskötéstől számított maximum 4 hét, de legkésőbb 2022. október 17.