Specifikáció webrára – Gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagok

Iktatószám: 2326

| Eszköz | Tulajdonságok | Darabszám |
| --- | --- | --- |
| Erőmérő cella S9M/1KN-1 | 1 kN, 7,6 m fix mérőkábel, szabad vezeték | 3 |
| Gömbcsukló S-U2A/1T/ZGUW | Karbantartásmentes gömbcsulkó, M8-as menet | 6 |
| Újgenerációs, egycsatornaás ipari mérőerősítő 1-BM40 | Újgenerációs egycsatornás ipari mérőerősítő Ethernettel és nem valós-idejű ModbusTCP-vel, DC vagy CF táplálású nyúlásmérő bélyeges, piezorezisztív, 0-10V és 4-20 mA kimenetű szenzorokhoz, 0...10 V vagy 4...20 mA kimenet, 2 digit bemenet, 2 digit kimenet. Gyári kalibrálási bizonyítvánnyal pdf formátumban. | 3 |
| Egypontos mérlegcella 1-SP4MC3MR/200K G-1 | Egypont mérleg cella, 200 kg | 12 |
| Közösítő doboz 1-VKK1-4A | Közösítő doboz maximum 4 cellához | 3 |
| Nyúlásmérő bélyeg bővített csomag S-DAK1 | Tartalma: 1 cs 1-LY11-6/120A, forrasztóterminál, X60, Z70, RMS1, AK22, ABM75 könyv, PU140, LS5-S, Csiszolóvászon, Gumikesztyű, Olló, Nagyító, Karctű, Petricsésze, Fémvonalzó, 2 db Csipesz, Kapton szalag, snitzer, törlőkendő | 1 |
| Nyúlásmérő bélyeg 1-CLY41-6/350ZE | Egyirányú elővezetékelt nyúlásmérő bélyeg (10 db/cs) 6 mm-es bélyegrács Ferrites acélra hőkompenzált 350 Ohm névleges ellenállás 50 mm PTFE kábellel | 2 |
| Nyűlásmérő bélyeg 1-CXY31-6/350ZE | Kétirányú elővezetékelt nyúlásmérő bélyeg (5 db/cs) 6 mm-es bélyegrács Ferrites acélra hőkompenzált 350 Ohm névleges ellenállás 50 mm PTFE kábellel | 2 |