- Specifikáció – Szintkapcsolók és kábel könyökök - 3667

| Termék megnevezése, leírása | Gyártmány/ gyártói kód | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Baumer LBFS Szintkapcsoló Ex ec; NPT3/4, 1.4404, PNP, gyári beállítás ( 0-75%) Compliance and approvals: ATEX II 3G Ex ec IIC T5 Electrical Connection: M12-A, 4-pin, polycarbonate (with LED) Process Connection: 3/4-14 NPT (N03) Process connection material: Stainless Steel 1.4404 - AISI 316L Output Configuration: PNP output Configuration: Factory settings | LBFS-31621.0 | Nem helyettesíthető, más gyártmányra nem tudunk ajánlatot elfogadni | 15 |
| Baumer Kábel könyök 20m; M12-4 vez., PUR; Halogen mentes Connector M12, 4 pin, angular, 20 m Connector unshielded 3, 4 and 5 pin versions Cable coating PUR Halogen-free Suitable for flexible cable carriers UL listed, number E315836 | ESW 33AH2000 | Nem helyettesíthető, más gyártmányra nem tudunk ajánlatot elfogadni | 15 |