- Specifikáció – Vérgázkészülék mérőkártyával - 3796

| Termék megnevezése, leírása | Gyártmány | Helyettesíthető- ség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Tartozékok a készülékhez | Plusz szolgáltatások |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EPOC VÉRGÁZKÉSZÜLÉK Vérgáz géppel mérhető paraméterek: Alap vérgáz mérések: pH, pCO2, pO2 Elektrolit mérések: K, Na, Ca, Cl Metabolit mérések: vércukor, laktát Egyéb mérések: hematokrit, creatinine Mérés jellemzői: Mérési idő: 35 sec + 160sec indító kalibrálás Mintatérfogat: 92uL Mintabeadás: fecskendő és epoc Carefill kapilláris Készülék minimum paraméterei: Hordozható Beépített akkumulátor Színes érintő gombos képernyő Magyar felhasználói felület Beépített vonalkódolvasó WiFi csatlakozás az IT rendszerekhez HL7 adatküldés a HIS/LIS rendszerek felé A mérőkártyák tárolási élettartama: 6 hónap | Siemens (EPOCAL Inc.) | Más gyártmányt, helyettesítő terméket nem fogadunk el | 1 | EPOC mérőkártya (Kód: EPCT-1006-00-00) - egy csomag (minimum 50 db) | Szállítás, beüzemelés, betanítás |