Specifikáció

NÖVÉNYNEVELŐ KAMRARENDSZER BESZERZÉSÉRE

Pályázat címe: Növények extra tápanyag ellátását szolgáló, nanotechnológián alapuló hidropóniás és liofilizáló rendszer kutatás fejlesztése táplálékkiegészítő termelés céljából

Pályázati azonosító: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00080

A rendszer funkciója:

A hidropóniát és liofilizáló eljárásokat alkalmazó, beltartalomjavító növénytermesztő rendszer kisméretű kifejlesztésének megvalósítása. A rendszer célja, hogy teret adjon a kutatási feladatban szereplő feladatok elvégzéséhez, illetve alapját képezi az ipari méretű eljárások kidolgozásának a termesztett mikrozöld növényeken labor körülmények között tesztelve.

Polcrendszer specifikáció:

| Megnevezés | Darabszám |
| --- | --- |
| Profil, 36x36x1,8x1981mm, horganyzott | 28 |
| Polc, 1000x300 mm, RAL 5010 sötétkék (polc színe ettől eltérő is lehet) | 28 |
| Saroklemez, horganyzott | 112 |
| Talp szimpla, horganyzott | 28 |
| Kötőelem (csavar+anya), horgonyzott | 510 |

Világítás rendszer specifikáció:

| Megnevezés | Moduldarabszám |
| --- | --- |
| FA VF2RM 4S 0226154809 128 W1 ND C7 P2 | 16 |
| FA VF2R DRV 130 DV | 8 |
| Vezérlőegység (256 csatorna) | 1 |
| Powergrow szoftver | 1 |
| FA VF2SM 2M 0013206106 | 8 |

Hidropóniás csővezeték specifikáció:

| Megnevezés | Darabszám |
| --- | --- |
| Fekete PVC tömlő 12 x 2 mm | 60 méter |

Légkondicionáló egység specifikáció:

| Megnevezés | Darabszám |
| --- | --- |
| nem releváns | - |

Egyéb paraméterek

| Megnevezés | Alkalom |
| --- | --- |
| Az eszközrendszer tervezése | 1 |
| Az eszközrendszer szállítása | 1 |
| Az eszközrendszer telepítése | 1 |

Telepítés helyszíne:

- Szegedi Tudományegyetem

- Szeged, Közép fasor 52., 6726, Növénybiológiai Tanszék, 2. emelet 230. helység

Kiegészítő tevékenység:

- helyszíni szemle / felmérés (kötelező helyszíni bejárás),

- a rendszer megtervezése a helyszíni lehetőségek alapján, a 2D-s tervek engedélyeztetés az Ajánlatkérővel (csak Nyertes ajánlattevő esetén)

- az Ajánlatkérő jóváhagyása után a rendszer helyszínre történő szállítása,

- a rendszer összeépítése / telepítése / beüzemelése.

Szakmai kapcsolattartó:

- Név:		Dr. Szepesi Ágnes

- E-mail:		szepesia@bio.u-szeged.hu

- Telefon:	+36-62-546-968

- Név: 		Dr. Ördög Attila

- E-mail:		aordog@bio.u-szeged.hu

- Telefon: 	+36-62-544-236

- Név: 		Alattyányi István Projektmenedzser

- E-mail:		alattyanyi.istvan@szte.hu

Pénzügyi kapcsolattartó:

- Név: 		Szekeresné Zalka Edina

- E-mail:		szekeresne.zalka.edina@gmf.u-szeged.hu

- Telefon: 	+36-70/967-3434