Specifikáció - Sejtszámláló és spektrométer készülék - 3976

- 2 az 1-ben készülék: sejtszámláló és spektrométer

- sejtszámlálás digitális holografikus mikroszkópiával

- sejtszámlálás 3-80 µm mérettartományban

- sejtek életképesség-meghatározása festés nélkül

- életképesség-meghatározás 8-80 µm mérettartományban

- meghatározható sejt koncentráció: 1x10^4 – 1x10^7 sejt/ml

- látómező: min. 5 mm2

- mintatérfogat 4-20 µl között

- spektrométer a 375-700 nm hullámhossz-tartományban, amely a teljes spektrumot rögzíti és minden szabványos 10x10 mm-es küvettával használható

- nincsenek mozgó alkatrészek, így nincs szükség a készülék kalibrálására vagy karbantartására

- élethosszig tartó, ingyenes szoftverfrissítések új funkciókkal és algoritmusfejlesztésekkel

- Wifi és Hotspot kapcsolódási lehetőség, adatok vezeték nélküli exportálása ingyenes szoftveren keresztül

- 3,5” érintőkijelző

- kis méretű, hordozható készülék

- mérete: max. 130 x 100 x 40 mm

- tömege: kevesebb, mint 0,25 kg

- akkumulátorról működtethető, melynek üzemideje folyamatos mérés esetén min. 1,5 óra