- Specifikáció – Elisa kit – 3399

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártó és gyártói kód | Helyettesíthetőség | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést el tudnak fogadni? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Human Ficolin-2 ELISA Kit 96T Érzékenység: 16 ng/mL Mérési tartomány: 16-1000 ng/mL | MyBioSource, Inc. MBS584550 | Más gyártmányt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a termék a megadott paraméterek mindegyikével rendelkezik | 5 db | 96T | nem |
| Human Apolipoprotein E (APOE) Elisa Kit 96T Érzékenység: 8,47 ng/mL Mérési tartomány: 23-1500 ng/mL | MyBioSource, Inc. MBS454269 | Más gyártmányt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a termék a megadott paraméterek mindegyikével rendelkezik | 5 db | 96T | nem |
| Human Fibrinogen Gamma Chain, FGG Elisa Kit 96T Érzékenység: 15,86 ng/mL Mérési tartomány: 30-7000 ng/mL | MyBioSource, Inc. MBS1609812 | Más gyártmányt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a termék a megadott paraméterek mindegyikével rendelkezik | 5 db | 96T | nem |