Specifikáció – Bonctermi asztalok

Iktatószámunk:  II-217-63-200-…/2023

Keskeny GURULÓS ASZTAL 
Mennyiség :	3 db 
- anyag minőség:1.4301-es  teljes asztalra értve rozsdamentes acél

- asztallap közép felé lejtetve a kifolyó rész alá egy 10 l űrtartalmú vödröt függesztünk, olyan vaspálcát kérünk hegeszteni a tartó szerkezethez, mely elbírja ezt a terhelést. 
- 20 X 40 mm keresztmetszetű zárt szelvény, 
- 200 kg-os teherbírással, 
-  szélessége 610 mm, perem magassága 35 mm, magassága 800mm, ebben a kerék 150 mm, teljes hosszúsága 1940 mm, 
- mind a 4 kereke fékezhető legyen.

A termékeknek az alábbi rajzon szereplő méretekkel és kialakítással kell rendelkezniük: