Specifikáció webrára –

A Szegedi Egyetemi Napok rendezvényre szükséges rendezvénysátrak bérlése - 2023.

Iktatószám: 693-…/2023

A rendezvény időpontja: 2023. április 27-28-29.

A rendezvény helyszíne: 6725, Szeged, Hattyas sor 6-10.

- A bérléssel kapcsolatos időpontok:

  - Az építést megkezdeni 2023.04.25-én, 08.00-tól van lehetőség, az építést legkésőbb 2023.04.26 08:00-ra be kell fejezni.

- A rendezvény 2023. április 27-30. Április 27.-én 21:00-tól 04:00-ig további napokon, 21:00-05:00 óra között tart

  - A bontást leghamarabb a rendezvényzárást követően, tehát 2023.04.30 05:00-től lehet elkezdeni.

| Elvásárok - a rendezvénysátrak és a kapcsolódó szolgáltatások paraméterei | mennyiség: |
| --- | --- |
| 20x50m-es rendezvénysátor világítással, a nyilvános rendezvénytartási jogszabályoknak megfelelő kivitelben, villámvédelemmel ellátva, 4-m-es oldalmagassággal | 1 db |
| 15x20m-es rendezvénysátor világítással, a nyilvános rendezvénytartási jogszabályoknak megfelelő kivitelben, 3m-es oldalmagassággal | 1 db |
| 5x10m-es rendezvénysátor, világítással a nyilvános rendezvénytartási jogszabályoknak megfelelő kivitelben, személyzet számára/öltözőnek használandó | 4 db |
| Továbbá szükséges a két nagy sátorban az exitlámpák, a vészvilágítás felszerelése, ehhez szükséges munkaerő biztosítása. | 2 db |
| Szállítás, építés és bontás - a rendezvényszervezőkkel valamint a helyszínt biztosító SZTE Sportközpont képviselőivel egyeztetett időpontban | 1 db |