Specifikáció - Egyszer használatos látogató köpenyek

Iktatószám: II-217-63-775-../2023.

Paraméterek:

Anyaga: polipropilén, nem szőtt textília

Kialakítás:  derékrésznél hátul megkötős, körgumis mandszsetta

Vastagság: minimum 25 gr/m2

Méret:  XL, (min: 115-137 cm) csomagolása karton nem szükséges a darabos csomagolás

Mennyiségi adat: összesen 5.000 db

Teljesítési határidő: legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 2 héten belül leszállításra kell kerüljön 1500 db köpeny, a további 3500 db köpeny pedig a hatályba lépést követő 4 héten belül.

-  A határidő vállalása nélkül az ajánlat nem lehet érvényes nyertes ajánlat. Kérjük a beszerzés gördülékenysége érdekében az ajánlaton feltüntetni ezeknek a határidőknek a vállalását.