Specifikáció - Tűzvédelmi termékek

Iktatószám: 405-../2023

- 200 db 6 kg-os 34A/233 ABC porral oltó tűzoltó készülék, nyak vagy hátsó felfüggesztés. Villamos feszültség alatt lévő vezetékek oltására használható (1000 V-ig)

- 30 db 6 L 34/184B habbal oltó tűzoltó készülék, nyak vagy hátsó felfüggesztéssel, fali tartóval

- 10 db 6 kg Porral tűzoltó készülék fém tüzek oltására

- 5 db 2 kg-os ABC porral oltó 13/ 89 tűzoltó készülék

- 20 db C-52 mm tűzoltó tömlő kapcsokkal szerelve 20 méteres

- 20 db C-52 sugárcső storz kapoccsal

- 10 db ABC kapocskulcs storz kapcsokhoz, gumimarkolatos (kapocspárkulcs)

- 100 db 5x10 mm „Tűzvédelmi főkapcsoló” öntapadós matrica

- 100 db 100x300 mm „Tűzszakaszhatár”! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell!” öntapadó tábla

- 100 db 15x15 Tűzjelző kézi jelzésadó, utánvilágító műanyag öntapadó biztonsági jel tábla

Kérjük, hogy ennek a leírásnak megfelelő legkedvezőbb árú termékeket ajánlják meg, további elvárás a termékekkel kapcsolatban igénylői részről nincsen.