Specifikáció - Pipetták és állvány

Iktatószám: 1036

A táblázat megajánlott paraméterek oszlopát kérjük kitölteni, hogy az ajánlat szakmai értékeléséhez minden információ rendelkezésre álljon.

| Minimum műszaki előírás | Elvárás | A megajánlott termék paraméterei (kérjük kitölteni) |
| --- | --- | --- |
| Asztali állvány Brand®, Transferpette® S pipettákhoz (2020 utáni típusok), férőhely: 6 | 1 db |  |
| Egycsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat, 0,1 - 1 μl, egykezes felhasználás jobb- és balkezes használathoz is Könnyen beállítható térfogat, pipettázás és pipettahegycsere 121 °C-on autoklávozható Vékony nyél a keskeny edényekből történő mintavételezéshez (centrifugacső) Osztás: 0,001 μl, Pontosság: ±2 %, Ismételhetőség: ≤1,2 %, Pipetta hegyekhez: 0,1 -20 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Egycsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 0,5-10 μL, egykezes felhasználás jobb- és balkezes használathoz is Könnyen beállítható térfogat, pipettázás és pipettahegycsere 121 °C-on autoklávozható Vékony nyél a keskeny edényekből történő mintavételezéshez (centrifugacső) Osztás: 0,01 ul, Pontosság: ±1 %, Ismételhetőség: ≤0,5 %, Pipetta hegyekhez: 0,5 -20 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Egycsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 5 - 50 μl, egykezes felhasználás jobb- és balkezes használathoz is Könnyen beállítható térfogat, pipettázás és pipettahegycsere 121 °C-on autoklávozható Vékony nyél a keskeny edényekből történő mintavételezéshez (centrifugacső) Osztás: 0,05 ul, Pontosság: ±0 ,8%, Ismételhetőség: ≤0,3 %, Pipetta hegyekhez: 2 - 200 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Egycsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 20 - 200 μl, egykezes felhasználás jobb- és balkezes használathoz is Könnyen beállítható térfogat, pipettázás és pipettahegycsere 121 °C-on autoklávozható Vékony nyél a keskeny edényekből történő mintavételezéshez (centrifugacső) Osztás: 0,2 μl, Pontosság: ±0,6 %, Ismételhetőség: ≤0,2 %, Pipetta hegyekhez: 2 -200 μl, Easy Calibration technológia, garancia:12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Egycsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 100 - 1000 μl, egykezes felhasználás jobb- és balkezes használathoz is Könnyen beállítható térfogat, pipettázás és pipettahegycsere 121 °C-on autoklávozható Vékony nyél a keskeny edényekből történő mintavételezéshez (centrifugacső) Osztás: 1 μl, Pontosság: ±0,6 %, Ismételhetőség: ≤0,2 %, Pipetta hegyekhez: 50 - 1000 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Többcsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 5 - 50 μl, ergonómikus nagy teljesítményű, egykezes működés, térfogat átállítás védelem , O gyűrű, könnyű hegyrögzítés és leddobás, autoklávozható Osztás: 0,05 μl, Csatornák száma: 12, Pontosság: ±0,8 %, Ismételhetőség: ≤0,4 %, Pipetta hegyekhez: 2 - 200 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |
| Többcsatornás mechanikus pipetta, Transferpette® S, Állítható térfogat: 30 - 300 μl, ergonómikus nagy teljesítményű, egykezes működés, térfogat átállítás védelem , O gyűrű, könnyű hegyrögzítés és leddobás, autoklávozható Osztás: 0,5 μl, Csatornák száma: 12, Pontosság: ±0,6 %, Ismételhetőség: ≤0,3 %, Pipetta hegyekhez: 5 - 300 μl, Easy Calibration technológia, garancia: 12 hónap, gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal | 1 db |  |