Specifikáció – Hernyótalpas elektromos lépcsőjáró

Iktatószám: 963

| Termék paraméterei | Mennyiség (db) |
| --- | --- |
| Hernyótalpas elektromos lépcsőjáró, kerekes székes személyek lépcsőn történő fel- és lejuttatására szolgáló készülék, mely 1 fő segítő személy irányításával működtethető. A terméknek az alábbi vagy ezekkel egyenértékű/jobb paraméterekkel szükséges rendelkeznie: Használati alkalmassági feltételek: - új termék - beltéri használatra - maximum 23 cm lépcső magasságra, - 80 cm maximális lépcső hosszra, - minimálisan 77 cm lépcső szélességre, - maximum 35 fokos lejtőre, - manőverezési helyigénye az 1,00x1,00 m-t ne haladja meg, - maximális terhelhetősége: 130 kg. A hernyótalpas lépcsőnjáró felszereltsége: - vészleállító gomb, - elektromos kezelőpanel az irányító kormányrúdon (előre-hátra haladást irányító vezérlő kapcsolókkal), - kontroll led (az akkumulátor töltöttségi állapotáról ad információt), - a kerekesszék típusától független rögzítési lehetőség (a rögzítő szerelvények szélességi és magassági mérete is állítható a megfelelő stabil szállítás biztosítása érdekében), - biztonsági öv - 2 db 12V akkumulátor 230V tápellátású akkumulátortöltővel. | 1 db hernyótalpas elektromos lépcsőjáró készülék |