Specifikáció  - Kombinált, vegyianyag és gyúlékony anyag tárolására alkalmas szekrény

Iktatószám: 2067

Mennyiség: 1 db

Vegyianyagok (savak és lúgok), valamint gyúlékony anyagok kombinált, szakszerű tárolására alkalmas biztonsági szekrény (pl. KEMFIRE 600 TYPE A vagy más gyátmány és típus) amely rendelkezik az alábbi paraméterekkel:

- Feleljen meg a következő szabványoknak: EN 14470-1, EN 61010-1, EN 16121:2013/A1:2017, EN 16122:2012

- külön rekesszel szükséges rendelkeznie a maró anyagoknak (savak és lúgok), valamint a szabványoknak megfelelő tűzvédelemmel ellátott szekrényrésznek a gyúlékony anyagoknak, oldószereknek.

- Akkreditált laboratóriumban végzett tűzállósági teszten feleljen meg a következő szabványok szerint: EN 1363.1:1999 és UNI EN 1363-1:2001

- Tűzállóság időtartama legalább 85 perc legyen

- TÜV tanusítvánnyal rendelkezzen

- Külső méretei maximum (szélesség, mélység, magasság): 800 x 650 x 2000 mm