- Specifikáció – Membrán és kitek kutatáshoz

Iktatószám: 2354-../2023

1. RÉSZAJÁNLATI KÖR

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el**) | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| Biológiai minták felülúszójának tisztítására alkalmas centrifugális szűrő, amit analitikai mérések (HPLC) előkészítésére alkalmazható. Ezzel a mintában levő fehérje és 3 kDa-nál nagyobb szemcseméretű komponensek eltávolíthatók, így nem tesznek kárt a folyadékkromatográf töltetében, ezáltal az elválasztás minőségében. - Membrán anyaga PES, - visszatartott térfogat maximum 5µl, - centrifugális erő 10.000.-14.000 G közötti, - mintatérfogat min. 500µl, - mintagyűjtő cső térfogata 1,5ml (Eppenforf centrifugában használható), - 3kDa-nál nagyobb fehérjék visszatartására szolgáló membránnal | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2000 |

2. RÉSZAJÁNLATI KÖR

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Egyenértékű vagy jobb helyettesítő termék, más gyártmány elfogadhatósága | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RapidOut DNA Removal KIT | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 50 prep |
| 2. Proteinase K (recombinant), PRC grade, legalább 2,5Unit/mg töménységű | - | elfogadunk | 5x1ml |
| 3. Phusion High-Fidelity DNA Polymerase | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 500 unit |
| 4. DreamTaqTM DNA Polymerase | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 5x500 unit |
| 5. GeneRulerTM 1kb DNA ladder | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 5x50µg |
| 6. dNTP Mix, legalább 10mM koncentráció | - | elfogadunk | 1ml |
| 7. CloneJETTM PCR Cloning Kit | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 20 reakció |
| 8. GeneJETTM Gel Extraction and DNA Cleanup Micro KIT | Thermo Fischer | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket, más gyártmányt NEM fogadunk el | 250 prep |