Specifikáció – Hűtőgépek

Iktatószám: 2570

Laborhűtő (kutatási anyagok tárolására)

"A" energia osztály (energiafogyasztás max. 134 kWh/év)

nettó hűtőtér: min 240 liter

- min 4 db polccal

nettó fagyasztótér: min 105 liter

- min 3 db fiókkal

Szín: fehér vagy inox

- Mennyiség: 2 db

Konyhai élelmiszerhűtő

Magasság 125-145 cm

min 15 liter fagyasztó résszel

Szín: fehér vagy inox

- Mennyiség: 1 db

Dolgozószobába élelmiszerhűtő

Magasság 80-85 cm

min. 15 literes fagyasztóval

Szín: fehér vagy inox

- Mennyiség: 1 db

Csak a meghatározott paramétereknek megfelelő termékeket tudjuk elfogadni, további kikötés a további paraméterekre nincsen.

A hűtőket az épület emeletére szükséges szállítani meghatározott helyiségbe.