Specifikáció a Labnet, BioPette A, Starter kit és a Labnet, BioPette A, 8-csatornás pipetta beszerzéséhez

Iktatószám: 2697

1 db Labnet, BioPette A, Starter kit:

- 4 db pipettát, illetve állványt tartalmaz

- Térfogat:

    - 0,5-10 µL

    - 2-20 µL

    - 20-200 µL

    - 100-1000 µL

- Pontosság:

    - 4,0   0,5 ±%   (0,5-10 µL pipetta)

    - 3,0   0,8 ±%   (2-20 µL pipetta)

    - 1,2   0,6 ±%   (20-200 µL pipetta)

    - 1,6   0,6 ±%   (100-1000 µL pipetta)

- Ismételhetőség:

    - 2,8   0,4 ±%  (0,5-10 µL pipetta)

    - 1,5   0,3 ±%  (2-20 µL pipetta)

    - 0,6   0,2 ±%  (20-200 µL pipetta)

    - 0,4   0,15 ±%  (100-1000 µL pipetta)

- Könnyű, ergonómikus kialakítás

- Univerzális hegyekkel kompatibilis

- Laborban egyszerűen újrakalibrálható

- Teljesen autoklávozható

1 db Labnet, BioPette A, 8-csatornás pipetta:

- Térfogat: 20-200 µL

- Pontosság: 3,0   1,0 ±%

- Ismételhetőség: 1,5   0,6 ±%

- Könnyű, ergonómikus kialakítás

- A forgatható modul 360°-os szabad forgatást tesz lehetővé

- Univerzális hegyekkel kompatibilis

- Laborban egyszerűen újrakalibrálható

- Teljesen autoklávozható

Más gyártmányt, típust, paramétert nem tudunk elfogadni.