- Specifikáció – Inkubátor diagnosztikai feladatokhoz – 2773

| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- | --- |
| 75 literes inkubátor diagnosztikai feladatokhoz. (ÚJ termék) Nagyméretű, könnyen olvasható vákuum fluorescens kijelző. Gravitációs konvekciós légáramlás (ventilátor nélküli), minimalizálja a minta kiszáradását. Belső üvegajtó, mely lehetővé teszi a minta megtekintését a hőmérséklet befolyásolása nélkül. Korrozióálló rozsdamentes acél kamra (AISI430) lekerekített sarkokkal a könnyű tisztíthatóság érdekében. Külön áramkörös, automatikus túlfűtésvédelem. Külső méretei: 530 x 755 x 565 mm (hossz x szélesség x mélység) Magyar nyelvű használati útmutatóval Legalább 24 hónap jótállás Erős vázszerkezet, hogy 2 készülék egymásra helyezhető legyen. A másik készülék, ami már megvan Heraterm IGS60 inkubátor 75 liter típus. Teljesítési idő: a hivatalos megrendelés kiküldését követő legfeljebb 30 naptári napon belül | Heraterm IGS60 inkubátor 75 liter | egyenértékű helyettesítő terméket elfogadunk, amennyiben a termék minden megadott paraméterrel rendelkezik | 1 db |