Specifikáció – Labor műszerek és berendezések

3761

| - részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el) | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Kézi biogázelemző, biogáz-konfiguráció; O2 érzékelő (elektrokémiai) min. 0-25% méréstartomány, H2S-érzékelő (elektrokémiai) min. 0-2000 ppm méréstartomány, CO2/CH4 NDIR érzékelőpár 0-100% méréstartomány, mintavevő csővel, nyomás és/vagy nyomáskülönbség-méréssel, belső adattárolási lehetőséggel (beépített vagy memóriakártyás), automatikus mérési, adatgyűjtési funkcióval, Bluetooth modullal, hordtáskával. Az árajánlat tartalmazza a szállítási, csomagolási költségeket is | - | igen | 1 db | - | - |

| - részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el) | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Növényi olaj peroxidszám fotométer Hordozható fotométer, növényi olaj peroxidszám meghatározására tesztküvettás mérésekkel. Méréstartomány 1-20 meq 02/kg (vagy ennél tágabb tartomány); felbontás min. 0.5 meq 02/kg (vagy jobb). Hálózati és elemes/akkumulátoros tápellátás is elfogadott. Az ajánlott tartalmazzon 1 db mérőműszert és legalább 30 db reagens tesztküvettát. Elvárt garancia: min. 12 hónap. Az árajánlat tartalmazza a teljes, felhasználási helyszínre történő szállítási költséget | - | igen | 1 db | - | - |

| - részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el) | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Rotációs viszkoziméter mérőszoftverrel Rotációs viszkoziméter newtoni és nem-newtoni közegek mérésére. Elvárt méréstartomány: 1 – 6 000 000 mPas, elvárt mérési pontosság: 1%. A viszkozitásmérő tartalmazzon rögzítőállványt, szabványos mérőorsót, védőkeretet, hőmérsékletszenzort. A készülék rendelkezzen fokozatmentes sebességszabályozással, túlterhelés elleni védelemmel, USB interfésszel, továbbá min. 4 hüvelykes digitális érintőkijelzővel/vezérlőpanellel (sebesség kijelzés/szabályozás; nyomaték kijelzés; hőmérséklet kijelzés; viszkozitás kijelzés), illetve digitális vízmérték opcióval. Az ajánlat tartalmazzon a készülékkel és Win 10/11 operációs rendszerrel kompatibilis vezérlő/mérőszoftvert. Elvárt garancia: min. 12 hónap. Az árajánlat tartalmazza a teljes, felhasználási helyszínre történő szállítási költséget. | - | igen | 1 db | - | - |

| - részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el) | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Retsch Fluid szárító készülék, TG 200, 6 literes rozsdamentes edénnyel Kíméletes szárítás, diszpergálás és keverés hőmérsékletérzékeny anyagokhoz is. Szárítási hőmérséklet: 40-130 °C. Levegőszállítás: max. 185 m3/óra. Áramellátás: 200-240 V, 50/60 Hz 1 fázis Tömeg: 21 kg. Alkalmazás: mezőgazdaság, biológia, kémia, műanyagok, építőanyagok, környezeti minták, élelmiszer, gyógyszergyártás FBemenő mintaméret: > 100 μm Idő beállítása: digitális, 1 - 99 perc / folyamatos működés Eltárolható SOPk: 9 Szárítási idő: 5 - 20 perc, mintától, mennyiségétől, nedvesség tartalomtól függ. Az árajánlat tartalmazza a teljes, felhasználási helyszínre történő szállítási költséget. | 707600001 | Nem fogadunk el más gyártmányt, helyettesítő terméket | 1 db | - | - |

| - részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, paraméterei | Gyártmány (gyártói kód) | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el) | Mennyiség (db) | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Zárt terű lobbanáspontmérő, amely alkalmas petrolkémiai termékek (pl. gázolaj), növényi olajok, és biodiesel lobbanáspontjának mérésére (A, B és C method); a felső méréshatár legalább 230 °C legyen. A készülék elektromos gyújtással kell, hogy rendelkezzen. Legyen képes a légköri nyomás automatikus mérésére, és a mérési eredmények nyomással való korrekciójára. Az árajánlat tartalmazza a teljes, felhasználási helyszínre történő szállítási költséget. | - | igen | 1 db | - | - |