- Specifikáció – Energiaoszlopok dugaljjal

Iktatószám– 3290

| Termék megnevezése, leírása, gyártói kódja | Gyártmány | Helyettesíthetőség a gyártmányra vonatkozóan | Mennyiség (db) | Tartozékok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - termék DLP Mini Energiaoszlop, egyrekeszes Gyártói kód: Ref. 65 30 03 Magasság : minimum 66,00 cm, maximum 68,2 cm További paraméterek: FEHÉR | LEGRAND | Más gyártmányt helyettesítő termékként nem áll módunkban elfogadni. | 50 db | Gyári csomagolás, minőségi gyártói tanúsítvány |
| - termék Gyártói kód: 077253 Program Mosaic 3x2P+F sínezett dugaszoló aljzat További paraméterek: FEHÉR | LEGRAND | Más gyártmányt helyettesítő termékként nem áll módunkban elfogadni. | 50 db | Gyári csomagolás, minőségi gyártói tanúsítvány |