Specifikáció - Tűzvédelmi termékek

Ikt. 264-…/2024

- 150 db 2024 évi gyártású 34A 183B 6L habbal oltó tűzoltó készülék nyak és palást felfüggesztéssel

- 200 db 2024 évi gyártású 34A 233B 6 kg porral oltó tűzoltó készülék nyak és palást felfüggesztéssel

- 40 db 2024 évi gyártású 55A 233B 12kg porral oltó tűzoltó készülék

- 30 db 52 mm lapos 20 m tűzoltó tömlő 2024 évi

- 100 db 15 x 15 Tűzoltó készülék, utánvilágító műanyag öntapadó biztonsági jel tábla.

- 100 db 15 x 15 Tűzjelző kézi jelzésadó, utánvilágító műanyag öntapadó biztonsági jel tábla

- 100 db 100 x 300 mm Tűzszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell! öntapadó tábla

A specifikációnak megfelelő termékekre várjuk ajánlatukat a megadott mennyiségben.

További elvárás a termékekkel kapcsolatban igénylői részről nincsen.