- Specifikáció – Pipetták, fecskendők és szűrők – három részajánlati körben

- 3569

| 1. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, mérete | Gyártmány | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el*) | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Egycsatornás mechanikus pipetta 20-200 µl, autoklávozható, ergonomikus kialakítással, univerzális hegyekkel kompatibilis, állítható térfogat, hegyledobóval, térfogatzárral | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 5 db | - | igen |
| Egycsatornás mechanikus pipetta 100-1000 µl, autoklávozható, ergonomikus kialakítással, univerzális hegyekkel kompatibilis, állítható térfogat, hegyledobóval, térfogatzárral | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 5 db | - | igen |
| Egycsatornás mechanikus pipetta 1000-5000 µl, autoklávozható, ergonomikus kialakítással, univerzális hegyekkel kompatibilis, állítható térfogat, hegyledobóval, térfogatzárral | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 10 db | - | igen |
| Többcsatornás mechanikus pipetta 20/30-200/300 µl, 8 csatornás, autoklávozható, ergonomikus kialakítással, univerzális hegyekkel kompatibilis, állítható térfogat, hegyledobóval, térfogatzárral | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 2 db | - | igen |

| 2. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése, pontos leírása, mérete | Gyártmány | Helyettesíthetőség (egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk / helyettesítő terméket nem fogadunk el*) | Mennyiség (db) | Kiszerelés (ha fontos megadni) | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Gáztömör fecskendő, térfogat: 100 µl, rögzített, 3-as típusú, 51 mm hosszú, 0,51 mm külső átmérőjű tűvel | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 3 db | - | igen |
| Gáztömör fecskendő, térfogat: 500 µl, rögzített, 3-as típusú, 51 mm hosszú, 0,72 mm külső átmérőjű tűvel | - | egyenértékű vagy jobb helyettesítő terméket elfogadunk | 1 db | - | igen |

| 3. részajánlati kör |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termék megnevezése | Gyártmány | Helyettesíthetőség | Mennyiség | Kiszerelés | Más kiszerelést elfogadunk? |
| Millex-HV Syringe Filter Unit, 0.45 µm pórus méret, hidrofil PVDF memrán, 33 mm átmérő, gamma steril, egyesével csomagolt, 250 db/csomag | Merck Millipore | helyettesítő terméket nem fogadunk el | 2x250 db | 250 db/csomag | nem |