{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Munka1","Mód.Ártáblázat_Tramua 2017."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Mód.Ártáblázat_Tramua 2017.","index":1,"n_rows":137,"n_cols":7,"rows_kept":137,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[120,0,120,2],[123,0,123,2],[126,0,126,2],[106,0,106,2],[107,0,107,2],[111,0,111,2],[112,0,112,2],[116,0,116,2],[99,0,99,2],[100,0,100,2],[103,0,103,2],[104,0,104,2],[119,0,119,2],[88,0,88,2],[90,0,90,2],[91,0,91,2],[96,0,96,2],[97,0,97,2],[62,0,62,2],[47,0,47,2],[48,0,48,2],[50,0,50,2],[51,0,51,2],[53,0,53,2],[44,0,44,2],[45,0,45,2],[58,0,58,2],[59,0,59,2],[61,0,61,2],[36,0,36,2],[35,0,35,2],[33,0,33,2],[38,0,38,2],[39,0,39,2],[131,0,131,2],[132,0,132,2],[67,0,68,0],[67,2,68,2],[67,1,68,1],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[72,0,72,2],[73,0,73,2],[75,0,75,2],[76,0,76,2],[80,0,80,2],[83,0,83,2],[81,0,81,2],[84,0,84,2],[87,0,87,2],[63,2,64,2],[65,2,66,2],[63,1,64,1],[63,0,64,0],[65,0,66,0],[65,1,66,1],[0,0,0,6],[3,0,3,2],[2,0,2,2],[6,0,6,2],[7,0,7,2],[9,0,9,2],[27,0,27,2],[29,0,29,2],[30,0,30,2],[32,0,32,2],[10,0,10,2],[12,0,12,2],[22,0,22,2],[23,0,23,2],[26,0,26,2],[13,0,13,2],[16,0,16,2],[19,0,19,2]]}
["Traumatológiai implantátumok beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére\n8/Ny/2017/SZTE - Módosított Ártáblázat"]
["Rész száma","Megnevezés","Termék megnevezése","Nettó ár (Ft)","ÁFA (%)","Bruttó ár (Ft)","Cikkszám, kódszám, céges megjelölés"]
["1. rész"]
["Csípőtáji  törések augmentálható  implantátumai"]
["1.1","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek és csavarjaik 3-nál több tomportáji fragmentumból álló törésekhez. Pertrochanter, intertrochanter, magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális, esetleg patológiás trochanter törésekhez.Osteoporotikus csonthoz.\n","1 db 11 mm x 130fokos x 240 mm velőürszeg, 1 db 100 mm perforált penge, 1 db 4,9 mm x36 mm distlis reteszcsavar"]
["1.2","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek és csavarjaik 3-nál több tomportáji fragmentumból álló törésekhez. Pertrochanter, intertrochanter,  magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális, esetleg patológiás trochanter törésekhez, malunionokhoz, nonunionokhoz..Osteoporotikus csonthoz.\n","1 db 11mm x 130fokos x 235 mm velőürszeg, 1 db 105 mm perforált penge, 1 db 5.0 mm x 34 mm distlis reteszcsavar"]
["2.rész"]
["Csípőtáji törések iplantátumai"]
["2.1","\nDinamikusan reteszelhető tomportáji törések velőűrszegek .Pertrochanter, intertrochanter, magasan lévő subtrochanter törésekhez, hosszú változatban distálisabban lévő, vagy distális irányban kiterjedő törésekhez, ipszlaterális.Rövidebb varus femurhoz.\n","1 db 11 mm x 180 mm x 125 fokos veelőürszeg, 1 db 100 mm csavar, 1 db 4,9 mm x35 mm distlis reteszcsavar"]
["3.rész "]
["Combnyaktörések implantátumai"]
["3.1","Garden I.- Garden II. típusú combnyaktörött betegek rekonstrukciós lehetőségei kanülált csavaros osteosynthesissel","3 db 6,5 mmx 95 mm kanülált titán csavar(végén menetes)"]
["4. rész"]
["4. rész Alsó végtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: combcsont"]
["4.1","Nyilt vagy zárt tomporközeli és/vagy combcsontdiaphysis törés primer ellátása különféle lehetőséggel bíró felfúrásos vagy felfúrás nélküli  szeggel","1 db 9 mm x  340 mm titán kanülált velőürszeg, 1 db 5.0x 90  mm retesz csavar, 1 db 5.0 mm x  60 mm retesz csavar, 2 db 5.0 x52 mm-es retesz csavar"]
["4.2","A combcsont szártöréseinek és térd közeli töréseinek endomedulláris stabilizációja","1 db 10 mm x 380 mm titán kanülált velőűrszeg, 1 db spirál penge 75 mm, 1 db 5.0 x75 mm 5.0 x 76 mm retesz csavar, 2 db 5.0x 46 mm retesz csavar."]
["5. rész "]
["5. rész Alsóvégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik (szögstabil reteszelési lehetőséggel) : sípcsont "]
["5.1","Nyílt vagy zárt  izületközeli tibiatörés endomedullaris stabilizációja endomedulláris szeggel","1 db 8.0 x 330 mmtitán  kanülált velőűrszeg, 2 db 4.0x 36 mm retesz csavar, 2 db 4.0x58 mm retesz csavar"]
["6.rész"]
["6.rész Alsóvégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik"]
["6.1"," Tibiatörés endomedullaris stabilizációja endomedulláris szeggel"," 1 db 9x 330 mm kanülált velőűrszeg, 1 db 4.8 mmx 34 mm retesz csavar, 1 db 4,8 x 48 mm retesz csavar, 1 db 4,8 x 36 mm retesz csavar"]
["7.rész"]
["7. rész Felsővégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: felkar"]
["7.1","A felkarcsont proximális, három, ill. négy rész töréseire kifejlesztett velőűrszeg, különösen osteoporotikus törésekhez.","1 db 8 x 160 mm kanülált titán velőűrszeg, 2 db 4,5x28 mm csavar, 1 db 4,5x 34 mm csavar, 2 db 4.0x42 mm retesz csavar"]
["7.2","Reteszelhető felkar szegek . A humerus stabil és instabil, a proximalis, illetve distalis harmadában bekövetkezett szártörések, patológiai eredetű törések, pseudoarthoris ellátására alkalmas szeg","1 db 7. 0x240  mm kanülált titán  velőűrszeg,1 db 44 mm spirálpenge, 2 db 4.0 x 36 mm retesz csavar"]
["8.rész"]
["8.rész Felsővégtagi velőűrszegek és reteszelő csavarjaik: felkar"]
["8.1","A felkarcsont proximálisrész töréseire kifejlesztett velőűrszeg","1 db 8x150 mm titán velűrszeg 2 db 3,5 mmx 21 mm, 1db 4,5x 34 mm 1 db 4,5x 44 mm 1 db 4, 5x 42 mm retesz csavar"]
["9.rész"]
["9 . rész Medence törések rögzítésére használt eszközök"]
["9.1","Medence törések lemezes osteosynthesise ","1 db 14 lyukas acél rekonstrukciós lemez 2 db 3.5x 36 mm , 2 db 3,5 x 16 mm , 2 db 3,5x 26 mm acélcortikális csavar"]
["10.rész"]
["10.rész Iliosacralis törések minimal invazív rögzítése"]
["10.1","Iliosacralis törések törések csavaros osteosynthesise ","1 db .10 mm x 90/32 mmtitán  kanülált csavar, 1 db titán alátét"]
["11.rész"]
["11. rész Bordatörések rögzítésére használt eszközök"]
["11.1","Ablakos és sorozat bordatörések implantátumai","1 db  8 lyukú egyenes lemez, 2 db  2,9 x 10 mm, 2 db 2,9 x14 mm, 2 db 2,9x 6 mm szögstabil csavar"]
["12.rész"]
["12. rész Izületközeli csuklótörések lemezes osteosynthesise"]
["12.1","Radius distális – csuklóizületi - végének törései 2,4 mm-s szögstabil rendszerrel\n   2 oszlopos törésekhez\n","1 db 8/3 lyukas titán  balos lemez, 2 db 2,4x12 mm , 2 db 2,4x 14 mm 2 db 2,4x 16 mm 1 db 2,4x24 mm szögstabil titán csavar, 1 db 2,4x18 mm titán cortikális csavar"]
["12.2","Radius distális – csuklóizületi - végének törései  fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezelést biztosító variábilis szögállású, szögstabil rendszerrel, 2 oszlopos osteoporotikus, \"die punch\" törésekhez.","1 db 7/4 lyukas jobbos titán lemez, 3 db 2,4x 16 mm, 3 db 2,4x 14 mm variabilis szögstabil csavar, 1 db 2,4 x 20 mmm szögstabil titán csavar, 1 db 2,4x16mm titán cortikális csavar"]
["12.3","Radius distális  végének elmozdulásos extra- és intraarticularis törései, korektív oszteotómiák kezelése 2,4 mm-s szögstabil rendszerrel, speciális lemezekkel, az ízületi véghez nagyon közeli törésekhez.\n  \n","1 db 3/5 lyukas juxta-artikularis titán lemez balos,  1 db 2,4x12 mm , 1 db 2,4x 14 mm 1 db 2,4x 16 mm 1 db 2,4x24 mm szögstabil titán csavar, 1 db 2,4x18 mm titán cortikális csavar"]
["12.4","Radius distális – csuklóizületi - végének törései 3,5 mm-s szögstabil rendszerrel, osteotomiákhoz","1 db 3/3 lyukas ferde acél \"T \" lemez, 2 db 3,5x14 mm , 2 db 3,5x 16 mm 1 db 3,5x18 mm acél szögstabil csavar, 1 db 3,5x12 mm acél cortikális csavar"]
["13.rész"]
["13.rész  Izületközeli csuklótörések lemezes osteosynthesise "]
["13.1","Volaris szögstabil támasztó lemez - Styloid processus rögzítésére is alkalmas implantátummal - csukló törésének kezelésére","1 db  jobbos, titán lemez  7/5  lyukú\n 1 db 16 mm x2,7 mm corticalis 2 db 2,7x14 mm , 2 db 2,7x 18 mm  2 db 2,7x20 mm poliaxiális szögstabil titán csavar\n"]
["14. rész"]
["14. részKönyök izület töréseinek lemezer osteosynthesise"]
["14.1","Felkar könyökizület közeli végénél lévő intraartikuláris és supracondyler törések oszetoszintézise szögstabil lemezekkel, illetve az ulna proximális részének intraartikuláris töréseinek kezelése szögstabil lemezekkel\n","1 db titán dorso-lateralis 3 lyukas titán lemez, 1 db medialis 7 lyukas titám lemez 2 db 3,5x22 mm , 2 db 3,5x 26 mm 1 db 3,5x 40 mm-es szögstabil titán csavar, 1 db 3,5x 28 mm , 1 db 3,5x20 mm titán cortkális csavar, 3 db 2,7x 24 mm-es , 2 db 2,7x50 mm titán szögstabil csavar"]
["15. rész "]
["15.  rész Könyök izület töréseinek lemezer osteosynthesise"]
["15.1","A humerus distalis vég osteoporoticus törésének kezelésére szolgáló szögletstabil lemezek poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, (+-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal)","1 db 5 lyukú balos könyökcsúcs lemez, 1 db 2,7x 24 mm , 1 db 2,7x 30 mm, 1 db 3,5x 22 mm 1 db 3,5x50 mm poliaxiális csavarok, 1 db 3,5x 22 mm, 1 db 3,5x 24 mm cortikálois csavar\n"]
["16.rész"]
["16. rész  ","Humerus proximálisrészének és a clavicula törések lemezes osteosynthesise"]
["16.1","Humerus proximális – vállízületi – végének törései","1 db 3 lyukas titán lemez, 3 db 3,5x50 mm, 3 db 3,5x 60 mm, 2 db 3,5x36 mm szögstabil tiztán csavar, 1 db 3,5x36 titán cortikális csavar"]
["16.2","AC ízületi sérülés, illetve a clavicula distalis harmadának törésrögzítése szögstabil lemezekkel","1 db balos titán 4 lyukas 12 mm-es lemez, 2 db 3,5x 20 mm, 2 db 3,5x22 mm titán szögstabil csavar"]
["16.3","2, 3, 4 rész törések kezelése endoprotézissel","1 db 10 mm átmérőjű szár, 1 db 48x18 mm fej , 1 db antibiotikumos 40 gr-os csontcement"]
["17. rész "]
["17.rész Humerus proximálisrész törésének lemezes osteosynthesise"]
["17.1","Humerus proximális – vállízületi – végének törései +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal","1 db 3 lyukas titán lemez, 3 db 3,5x50 mm, 3 db 3,5x 60 mm, 2 db 3,5x36 mm poliaxiális szögstabil tiztán csavar, 1 db 3,5x36 titán cortikális csavar"]
["18.rész"]
["18. rész Femur törések, akár periprotetikus is lemezes osteosynthesise"]
[" 18.1","Combcsont térdizület-közeli végéhez szögstabil lemezek\n","1 db balos 9 lyukú titán  lemez, 3 db 5.0x42 mm, 2 db 5.0x 80 mm 2 db 5.0x85 mm1 db 5.0x90 mm titán szögstabil csavar"]
[]
["18.2","Combcsont szár törések szögstabil lemezes kezelése"," 1 db 14 lyukú széles hajlított titán lemez, 3 db 5.0x38 mm, 3 db 5.0 x 42 mm, szögstabil titán csavar ,1 db 4.5x 44 mm titán cortikális csavar"]
[]
["18.3","Periprotetikus combcsont törések ellátására kifejlesztett lemezek, kábelrendszerrel","1 db 10 lyukas acél horgos lemez, 3 db 5.0x42 mm, 3 db 5.0 x60 mm,szögstabil acél csavar, 1 db 5.0x 80 mm acél kanülált szögstabil csavar, 1 db 7.3x85 mm acél kanülált szögstabil csavar."]
[]
["19. rész "]
["19.rész Distalis Femur törések ellátása"]
["19.1","Combcsont térdizület-közeli végéhez szögstabil lemezek poliaxiális szögstabil rögzítést tegyenek lehetővé +/- 15° szögtartományon belül.\n","1 db balos 9 lyukú titán  lemez, 3 db 5.1x42 mm, 2 db 5.1x 80 mm 2 db 5.1x85 mm1 db 5.1x90 mm titán szögstabil csavar"]
["20.rész"]
["20.rész Femur diaphisis töréseinek lemezes Osteosynthesise,kötöző szalag ráhelyezés lehetőségével"]
["20.1","Periprotetikus combcsont törések ellátására kifejlesztett lemezek, szalagrendszerrel ( osteoporosis)","1 db 16  lyukas titán lemez, 3 db  titán kötöző szalag ,3 db 5.1x42 mm, 2 db 5.1x 50 mm 2 db 5.1x56mm titán szögstabil csavar"]
["21.rész"]
["21. rész Tibia proximális töréseinek lemezes osteosynthesise"]
["21.1"," Osteotómiák utáni rögzítés\n","1 db 4  lyukas titán  medialis lemez, 3 db 5.0x70 mm, 3 db 5.0x 50 mm titán szögstabil csavar"]
["21.2","A tibia proximális törések minimál invazív stabilizációja anatómiailag formázott szögstabil tibia lemezzel\n","1 db 7 lyukas balos titán lemez, 3 db 5.0x80 mm , 2 db 5.0x75 mm, 2 db 5.0x42 mmtitán szögstabil csavar, 1 db 4,5x60 mm titán cortikális csavar"]
["21.3","A tibia proximális törések stabilizációja szögstabil lemezzel, anatómiailag formázott proximal tibia lemez"," 1 db balos lateralis 6 lyukas titán  lemez, 3 db 5.0x75 mm, 2 db 5.0x44 mm,szögstabil titán csavar, 1 db 4,5x44 mm titán cortikális csavar"]
["22. rész "]
["22.rész   Tibia proximális töréseinek lemezes osteosynthesise"]
["22.1","Tibia proximális töréseinek lemezes OS-e  poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőség,      (+-15 fokos)","1 db 7 lyukas balos titán lemez, 3 db 5.1x80 mm , 2 db 5.1x75 mm, 2 db 5.1x42 mmtitán szögstabil csavar, 1 db 4,5x40mm titán cortikális csavar"]
["23.rész"]
["23. rész Distal tibia törések lemezes osteosynthesise, és ugróizületi elmerevítés szeggel"]
["23.1","Tibia distális (bokaízületi) töréseinek stabilizálása anatómiailag formázott tibia distalis hajlított lemez","1 db balos füles mediális 8 lyukas  acél lemez, 3 db 3,5x50 mm , 2 db 3,5x45 mm, 2 db 3,5x30 mm acél szögstabil csavar, 1 db 3,5x28 mm acél cortikális csavar"]
["23.2","Ugróizületi elmerevítés","1 db 10x180 mm átmérőjű jobbos kanülált titán  velőűrszeg, 1 db 80 mmtitán  spirálpenge, 1 db zárócsavar soirálpengéhez, 1 db 6.0x70 mm titán retesz csavar, 2 db 5.0x30 mm titán retesz csavar"]
["24.rész"]
["24.rész Distal tibia törések lemezes Osteosynthesise"]
["24.1","Distal tibia törések lemezes Osteosynthesise poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, (+-15 fokos)","1 db balos  8 lyukas  titán lemez, 3 db 3,5x50 mm , 2 db 3,5x45 mm, 2 db 3,5x30 mm titán  szögstabil csavar, 1 db 3,5x28 mm titán cortikális csavar"]
["25.rész"]
["25. rész kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes osteosynthesise"]
["25.1","Kéztőcsontok, metacarpusok töréseinek ellátására szolgáló lemezek","1 db titán 12 lyukas 2 mm-es adaptációs lemez, 3 db 2.0x 8 mm, 3 db 2.0x9 mmtitán szögstabil csavar"]
["25.2","Kéztőcsontok, metacarpusok töréseinek ellátására szolgáló fej nélküli kompressziós csavar","1 db 3.0x 24mm, 1 db 3.0x25 mm hosszúmenetes titán kanülált csavar"]
["25.3","Lábtőcsontok, metatarsusok töréseinek ellátására szolgáló lemezek","1 db titán variabilis szögállású 4 lyukas egyenes fúziós lemez, 2 db 2,4x12 mm, 2 db 2,4x13 mm-es variabilis titán szögstabil csavar"]
["25.4","Sarokcsont rögzítésére szolgáló szögletstabil lemezek","1 db titán kicsi balos calcaneus lemez, 3 db 3,5x26 mm, 2 db 3,5x30 mm, 1 db 3,5x14 mm titán szögstabl csavar"]
["26.rész"]
["26.rész kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes osteosynthesise"]
["26.1","kéz és lábtő csontok, metacarpusok és metatarsusok lemezes Osteosynthesise poliaxiális szögstabil rögzítési lehetőséggel, +-15 fokos csavar bevezetési szabadsággal","1 db titán 1,5 mm 5 lyukas lemez, 2 db 1,5x 6 mm 2 db 1,5x 8 mm szögstabil csavar"]
["27.rész"]
["27. rész Bio Anyagok"]
["27.1","speciális csontpótló","1 db 2,8-5,6 mmgranulátum, 5 ccm"]
["27.2","Átépülő hüvely és speciális reteszcsavarok","1 db 5 mm felszívódó hüvely 1 db 5.0x40 mm ASLS csavar"]
["28. rész"]
["28. rész Gyermekek diaphysis és metaphysis töréseinek kezelése elasztikus velőűrsínnel"]
["28.1","Titán elasztikus velőűrsinek ","2 db 2.0 mmx440 mm elasztikus titán szeg, 2 db hotzzátartozó zárósapka"]
["29.rész"]
["29. rész Lemezek és toldalékos lemezek"]
["29.1","Nagytörés lemezek (nagy csontok)","1 db 12 lyukas széles acél LCDCP lemez"]
["29.2","Kistörés lemezek (kis csontok)","1 db 8 lyukas acél LCDCP lemez"]
["29.3","Univerzális használatú harmadcső lemez","1 db 9 lyukas acál harmadcső lemez"]
["30. rész "]
["30. rész Csavarok"]
["30.1","Nagy törés csavarjai (nagy csontokhoz)","2 db 6,5/32  x55 mm acél csavar"]
["30.2","Kis törés csavarjai ( kis csontokhoz)","1 db 3,5x1,25x24 mm"]
["30.3","Malleoár önvágó csavar","1 db 4,5x 35 mm titán kanülált malleolár csavat"]
["31.rész"]
["31.rész","Herbert csavar"]
["31.1","Herbert csavar ( fel nélküli speciális kiképzésű, önkompresszióra alkalmas)","2 db 4,5x 40 mm titán önkompressziós csavar"]
["32.rész"]
["32. rész Tűződrótok, alátétek"]
["32.1","Kirschner drótok","3 db acél 1,4  mm átmérővel  280 mm hosszban "]
["32.2","Csavar alátétek","1 db  karmos alátét  (3,5- 4,0 mm) csavarokhoz fel nem szívódó műanyagból"]
["33.rész"]
["33.rész Cerclage drótok"]
["33.1.","Cerclage drótok","1 db 10 m x1,4 mm tekercs"]
["34.rész"]
["34.rész","Térdszalagcsavarozás  "]
["34.1.","Interferencia csavar","2 db 7x 25 mm titán kanülált csavar"]
[]
["Kérjük kitöltve, aláírva az ajánlathoz csatolni szíveskedjenek!"]
["Azon részek esetén, ahol több termék is szerepel, kérjük a termékek árát összesítve megadni a nettó ár négyzetben. Azon részek esetén, ahol a termék megnevezése oszlopban a darabszám több, mint egy, ott kérjük a megadott mennyiségre vonatkozó nettó árat megadni a nettó ár négyzetben. Felhívjuk Ajánlattevő figyelmét, hogy a nettó ár négyzetben szereplő összeget kell a felolvasólap megfelelő sorában szerepeltetni."]
[]
[]
["Dátum:"]
[]
[null,null,null,"    aláírás"]