## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 13. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

13. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"13. rész: Laboratóriumi analitikai mérleg*”**

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| Laboratóriumi analitikai mérleg, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| LCD kijelzővel rendelkezzen |  |
| Mérőterület rozsdamentes acél borítású |  |
| Max. felbontás: 0,01 / 0,1 mg |  |
| Max. hitelesíthető osztásérték: 1 / 1 mg |  |
| Min. mérendő anyag: 1 mg |  |
| Max. ismétlőképesség: 0,04 / 0,1 mg |  |
| Max. linearitás: 0,1 / 0,2 mg |  |
| Max. mérhető súly: min 200 g |  |
| Működési szobahőmérséklet +10°C és +30°C között |  |
| Belső kalibrációs lehetőség |  |
| A mérendő kis mennyiségű anyag esetén nagy stabilitási funkció állítható be |  |
| Egyszerű súly dokumentálás a tára/nyomtatás funkció segítségével |  |
| USB kimenet |  |
| Beépített memória az eredmény tárolására |  |
| Adatmentés közvetlenül nyomtatóra, vagy számítógépre |  |
| Minimum 15 cm magas üveg védőbúra |  |
| A védőbúrán találhatóak tolóajtók? Ha igen, azok száma (ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli, ha a védőbúra rendelkezik tolóajtókkal) |  |
| Jótállás időtartama (hónap) (minimum 12 hónap, a 12 hónapot meghaladó időtartamot Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli) |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Laboratóriumi analitikai mérleg |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)