## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 5. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2-3-2-15-2016-00015 számú projekt megvalósításához szükséges eszközbeszerzés - Az intercelluláris kommunikáció szerepe a határfelületek gyulladásos és immunológiai betegségei tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

5. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"5. rész: Analitikai mérleg”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| Kern ABT 100-5NM analitikai mérleg vagy a 321/2015. (X. 30.) Kr. 46. § (3) bekezdése alapján ezekkel műszakilag mindenben egyenértékű eszköz, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Méréstartomány: 101 g |  |
| Felbontás \”d\” 1,00001 g |  |
| Ismételhetőség: 0,00005 g |  |
| Linearitás ± 0,00015 g |  |
| Beállítási idő (mp) 10 s |  |
| LCD kijelző (Igen/Nem) (Az értékelési szempontok körében többletpontszámmal kerül értékelésre) |  |
| Rozsdamentes acél borítású mérőfelület (Igen/Nem) (Az értékelési szempontok körében többletpontszámmal kerül értékelésre) |  |
| Hitelesítéssel kapcsolatos adatok: |  |
| Min. terhelés: 1 mg |  |
| Min. darabsúly számláláshoz: 1 mg |  |
| Leveling foot / bubble: yes |  |
| Mértékegység: g, ct |  |
| Készülék anyaga: fém |  |
| Huzat védő anyaga: üveg |  |
| Mérőlap mérete: 8 cm |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Analitikai mérleg |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)