## A megajánlott termékek részletes műszaki leírása – 1. rész[[1]](#footnote-1)

Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***„A GINOP-2.2.1-15-2016-00004 számú projekt megvalósításához szükséges orvosi eszközök beszerzése – Navigációval személyre szabott helyreállító implantátumok az egészséges társadalomban tárgyban”,*** az alábbiak szerint:

1. rész: Adás-vételi szerződés, amelynek tárgya ***"1. rész:*** ***Oszcillációs műszerek és kézifúrók - Akkumulátoros traumatológiai szagittális fűrész”***

Ajánlattevő neve:

Székhelye:

|  |  |
| --- | --- |
| **Előírt paraméter, műszaki elvárások, műszaki minimumkövetelmények** | **Megajánlott termék paraméterei, műszaki jellemzőinek részletes leírása, ismertetése**  *(Ajánlattevő által kitöltendő!)* |
| **2 db** Akkumulátoros traumatológiai szagittális fűrész, az alábbi műszaki tartalom szerint: | **A megajánlott eszköz neve:**  **Gyártója:**  **Cikkszáma:** |
| Akkumulátoros fűrész traumatológiai és ortopédiai indikációkra |  |
| Külön vezérlő egység (működteti a motort, valamint tartalmazza az akkumulátort, a vezérlést és az elektronikát) |  |
| Li Ion akkumulátor |  |
| Állítható fordulatszám |  |
| Kompatibilitás az 1. rész 1. tételére megajánlott termékkel (Akkumulátoros ortopédiai fúrómotor és tartozékai) |  |
| **Szállítandó eszközök, tartozékok:** | |
| Kézi egység szaggitális fűrészhez, T kulccsal (**2 db**) |  |
| Akkumulátor és motor egység (**2 db**) |  |
| Steril fedőlap ortopédiai fúúrómotorhoz (**2 db**) |  |
| Fedél a Kézi egység szaggitális fűrészhez (**2 db**) |  |
| Fűrészlap 25\*95\*1.27 (**2 db**) |  |
| **Egyéb elvárások:** | |
| Rendelkezzenek CE jelöléssel |  |
| Jótállás minimum 24 hónap, az ennél kedvezőbb megajánlást Ajánlatkérő többletpontszámmal értékeli |  |

Egyéb jellemzők ismertetése (adott esetben):

*A megajánlott termékek termékismertetőjével, és/vagy gyártói adatlapjával kiegészítendő, amely alapján a műszaki leírásnak való megfelelés igazolható!*

Alulírott/alulírottak, ……………………………………………..………………………………… mint a …………………………………………………………………….…………… (cég megnevezése, címe) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy a megajánlott termék kapcsán a műszaki leírásnak való megfelelőség igazolására alkalmas magyar és/vagy angol nyelvű gyártói adatlapok, és/vagy termékismertetők korlátozás és regisztráció nélkül, díjmentesen, online bárki számára[[2]](#footnote-2)

*hozzáférhetőek* az alábbi elérési útvonalatokon:

|  |  |
| --- | --- |
| **Tétel neve** | **Online elérhetőség (pontos(!) URL) megadása** |
| Akkumulátoros traumatológiai szagittális fűrész (2 db) |  |
| Kézi egység szaggitális fűrészhez, T kulccsal (2 db) |  |
| Akkumulátor és motor egység (2 db) |  |
| Steril fedőlap ortopédiai fúúrómotorhoz (2 db) |  |
| Fedél a Kézi egység szaggitális fűrészhez (2 db) |  |
| Fűrészlap 25\*95\*1.27 (2 db) |  |

VAGY

*nem férhetőek hozzá*, így azok másolatát a jelen nyilatkozatunk mellékleteként csatoljuk.

Kelt…………………, ………..év…………..hó……….nap

……………………………………..

Cégszerű aláírás

1. Az ajánlatkérő által meghatározott táblázatos formátumban kérjük csatolni az ajánlat eredeti példányában, cégszerű aláírással ellátva, és szerkeszthető word formátumban egyaránt [↑](#footnote-ref-1)
2. A nem releváns tartalmat a nyilatkozatból kérjük törölni! [↑](#footnote-ref-2)